## 设备信息征集汇总表
请注意： ①请填写单位/公司全称，联系人及联系方式，需打印盖公司公章，扫描发至支持保障部公务邮箱。 ②参与信息征集的每个设备另附PPT介绍此产品主要技术参数及性能特点、自身特点、在同类产品里的优势（有无其他品牌不具备的功能或效果）（控制在8页以内）。【一个PPT只能介绍一个设备，首页均为设备名称、品牌、型号、国产或进口】 ③单价为包干价，应包括服务成本、运输成本、安装费用、法定税费和企业的利润等一切费用，货币单位为人民币¥（元）。如有增值服务可填写在备注栏。
2021年医用设备（第二批）信息征集汇总表
供应商名称 | 打印前请删除黄色底色的行与列
联系人及联系方式
序号及设备名称 | 示例：35台式全自动电子血压计 | 示例：35台式全自动电子血压计
设备彩图：
注册证名称 | 台式电子血压计 | 电子血压计
品牌 | 一一一 | 一一一
规格型号 | HH11 | DD22
单价（元） | 1111 | 1000
设备尺寸（cm） | 14*10*4.5 | 16*8*6
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件） | 2（主机+配件） | 2（主机）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格） | 1.xx市第一人民医院（三甲） 2020年 5200元/台； 2.xx市xxx医院（无等级） 2019年 6300元/台 | 无
配置清单（数量） | 1.电源线 1条 2.说明书 1份 3.收纳袋 1个 4.成人袖套 1个 5.儿童袖套 1个 | 1.电源线 1条 2.说明书 1份 3.收纳袋 1个 4.成人袖套 1个
选配清单（数量及价格） | 电源适配器 10元/个； 电源线 5元/个； 成人袖套 1元/个； 儿童袖套 1元/个 | 电源适配器15元/个； 成人袖套 1元/个； 儿童袖套 1元/个
有无耗材试剂 | 无 | 无
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？ | 无 | 无
若有，报价明细 （数量及价格） | 无 | 无
有无易损零配件 | 有 | 有
易损零配件是否为单一来源，专机专用？ | 是，同一品牌通用 | 否，同类型均可通用
若有，报价明细 （数量及价格） | 成人袖套 1元/个； 儿童袖套 1元/个 | 成人袖套 1元/个； 儿童袖套 1元/个； 电源线 5元/条
是否涉及工程改造 | 否 | 否
备注

## 信息征集明细表
南山区医疗集团总部2021年医用设备项目明细（第二批）
序号 | 设备名称 | 单位 | 国产/进口 | 相关要求
1 | 彩色超声诊断系统 | 台 | 国产 | 1.可用于腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉等全身检查； 2.可单机打印彩色图文检查报告 3.单台主要配置要求：①主机1台；②探头至少4个（腹部、线阵、腔内、心脏等）；③超声工作站1套；④移动台车1辆； 4.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求； 5.其它要求：供货期≤30个工作日。
2 | 全自动血球分析仪 （五分类） | 台 | 国产 | 1.具有独立CRP、单独五分类、五分类+CRP等3种以上全血检测模式； 2.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰； 3.单台主要配置要求：①主机1台；②进样器组件1套；③试剂、质控品、校准品各1套； 4.其它要求：供货期≤20个工作日。
3 | 骨密度测定仪 | 台 | 国产 | 1.可测量数据:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄等； 2.单台主要配置要求：①主机1台；②探头至少1个；③电脑1台；④彩色打印机1台；⑤校验模块1个； 3.可通过网络或USB连接电脑，打印彩色图文报告及检测结果； 4.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求； 5.其它要求：供货期≤15个工作日。
4 | 牙科综合治疗台及配置一批 | 套 | 国产 | 1.可满足成人、儿童及轮椅患者治疗使用，椅位可调节，带多功能脚控开关； 2.单台主要配置要求：①LED口腔灯1个，感应式调光至少三档，能与椅位智能联动；②观片灯1个；③三用喷枪至少2个；④器械挂架；⑤大尺寸器械盘配硅胶垫； 3.配有蒸馏水系统和漱口水加热系统，冷热漱口水与冲痰盂可智能联动； 4.配置一批（请分别单项报价）：①根管治疗设备（根尖定位仪、牙根管充填仪及根管预备机）1套；②洁牙设备（超声波洁牙机1台、洁牙机手柄5把）1套；③光固化机1台；④牙科电动无油空压机（1拖2）1台；⑤牙科电动抽吸系统1台；⑥低速手机（带光直机、带光弯机、气动马达）10套；⑦高速手机（带光）10把； 5.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求； 6.其它要求：供货期≤20个工作日。
5 | 干眼雾化治疗仪 | 台 | 国产
6 | 24小时动态血压监测系统 | 套 | 国产 | 1.配有工作站，可远程传输数据，打印彩色图文分析报告； 2.血压测量的间隔时间可选择，可测量指数不少于3种； 3.超长记录时间，时间不少于48小时； 4.便携，重量轻（不含电池小于200g）； 5.其它要求：供货期≤15个工作日。
7 | 经皮黄疸测试仪 | 个 | 国产 | 1.大屏幕LCD显示，方便夜间检测； 2.具有自动校准、紫外线滤除功能； 3.可通过USB接口与电脑进行数据传输； 4.便携，重量轻（含电池小于200g），带可充电电池（任何品牌同类充电电池可通用），充电时间短； 5.其它要求：供货期≤15个工作日。
8 | 宫颈炎微波治疗仪 | 台 | 国产 | 1.占地面积小，配静音移动/固定万向脚轮，噪音小； 2.其它要求：供货期≤15个工作日。
9 | 壁挂式全科诊断系统 | 台 | 国产 | 1.可检查血压、眼（部）底、耳膜及耳道、视力筛查等； 2.其它要求：供货期≤20个工作日。
10 | 超声波身高体重测量仪 | 台 | 国产 | 1.占地面积小，方便移动，配静音移动/固定万向脚轮； 2.有可自动校正超声波矩阵测高探头，高精密测重传感器； 3.LCD屏幕，可显示身高、体重、BMI数据等，数据可打印； 4.其它要求：供货期≤15个工作日。
11 | 多功能牵引床 | 张 | 国产
12 | 按摩床 | 张 | 国产 | 1.床体稳固不易晃动，加粗加厚实木框架结构，环保漆面，耐用（多档角度调节体位更佳）； 2.床头配有呼吸孔和扶手，床下配有储物隔板； 3.单台主要配置要求：①U型硅胶趴枕；②头枕； 4.称重大于170kg； 5.其它要求：供货期≤15个工作日。
13 | 电脑超短波治疗仪 | 台 | 国产 | 1.占地面积小，配静音移动/固定万向脚轮； 2.治疗时间可调节，电极片任何品牌可通用； 3.其它要求：供货期≤15个工作日。
14 | 高档彩色多普勒超声诊断仪（心脏） | 台 | 进口 | 1.具备先进心脏定量技术及超声技术：如心肌斑点追踪技术（STE），血流斑点追踪技术（BSI），心肌做功定量分析，心肌和心腔造影成像技术，自动心功能成像技术，心脏容积斑点追踪技术等； 2.单台主要配置要求：①探头至少5个（心脏、小儿心脏、高频血管、矩阵四维、腹部等）；②高端电脑1台；③打印机1台；④超声床及医生专用椅；⑤超声工作站1套；⑥主机1台； 3.主要以成人心脏、小儿心脏超声检查为主，兼顾腹部、浅表组织与小器官、经颅超声等全面检查应用； 4.图像分辨率高，配专业软件； 5.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求； 6.其它要求：供货期≤40个工作日。
15 | 抢救车 | 台 | 国产 | 1.不锈钢（或彩钢）材质，不生锈，配静音移动/固定万向脚轮，厚实耐用； 2.5层带锁抽屉（1层：可放各种急救注射液100ml以下。1层：可放急救耗材，如注射器、舌钳等。1层：可放急救耗材，如止血带、弯盘、导尿包等。1层：可放各种200-500ml急救注射液。1层：可放儿童/成人呼气球囊、血压计等），内有分隔设置（可调节更佳）； 3.配有隐藏式副工作台、伸缩式输液架，除颤仪摆放平台，可放置利器盒、污物桶等。 4.其它要求：供货期≤15个工作日。
16 | 超低温冰箱 | 台 | 国产 | 1.有医疗器械相关证件，体积小，容量小于200L，噪音小，温度范围在-20℃至-50℃内； 2.电子温度控制，精度高，内部温度恒定； 3.有高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能； 4.其它要求：供货期≤15个工作日。
17 | 检验用恒温箱 | 台 | 国产 | 1.非水浴式，立式箱体，体积小，容量小于200L，噪音小，温度范围在0℃-50℃内； 2.电子温度控制，精度高，内部温度恒定，无凝露设计； 3.有高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能； 4.门板为玻璃材质，至少双层，有安全门锁设计； 5.其它要求：供货期≤15个工作日。
18 | 药品保存冰箱 | 台 | 国产 | 1.体积小，容量大于300L，噪音小，温度范围在0℃-10℃内，经久耐用； 2.内部温度恒定，大屏幕显示电子温度控制，精度可达0.1℃； 3.配有远程温度监控模块及软件，可连接电脑，可导出或打印每小时的温湿度记录；具有箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警功能； 4.门板为玻璃材质，至少双层，有安全门锁设计，设备运行时无冷凝水、无霜设计； 5.其它要求：供货期≤15个工作日。
19 | 全自动数字心电图机 | 台 | 国产 | 12道或18道，可分开报价 1.ECG输入通道：标准12（18）导联心电信号同步采集； 2.彩色液晶显示屏大于6英寸； 3.内置可充电锂离子电池，充足可正常工作时间大于4小时； 4.单台主要配置要求：①主机1台；②肢体电极夹至少4个；③胸式吸咐电极至少6个；④可充电锂电池；⑤移动台车1辆；⑥导联线； 5.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求； 6.其它要求：供货期≤10个工作日。
20 | 除颤监护仪 | 台 | 国产 | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能； 2.便携（重量含电池小于7kg），除颤充电迅速，可防水； 3.单台主要配置要求：①主机1台；②充电器1个；③可充电锂电池至少2个；④心电导联线1套；⑤成人、小儿一体化电极板1套； 4.其它要求：供货期≤15个工作日。
21 | 中医定向透药治疗仪 | 台 | 国产
22 | 中药电脑熏蒸治疗床 | 张 | 国产
23 | 多功能氦氖激光治疗仪 | 台 | 国产 | 1.主要用于治疗五官科疾病：中耳炎、鼻炎等； 2.占地面积小，配静音移动/固定万向脚轮； 3.可调式输出功率，可定时或连续照射； 4.单台主要配置要求：①主机1台；②治疗头至少3个； 5.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求； 6.其它要求：供货期≤15个工作日。
24 | 手腕式电子血压计 | 个 | 国产 | 1.便于给肥胖者测量血压；亦可用于检测儿童及普通成人的血压和脉搏，LCD及背光灯显示； 2.压力测量范围：0～280mmHg，脉搏测量范围：40～200次/分； 3.主机及腕带均为医用耐久性设计，均可用酒精擦拭消毒； 4.其它要求：供货期≤10个工作日。
25 | 医用LED头灯 | 个 | 国产 | 1.可用于口腔科操作、耳鼻咽喉科的检查； 2.便携，重量轻（含电池小于150g），可充电； 3.亮度可调节，至少两档； 4.电池连续续航时间大于20小时（最低亮度）或6小时（最高亮度）； 5.单个主要配置要求：①头灯1个；②充电器1个；③可充电锂电池至少2个； 6.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求； 7.其它要求：供货期≤15个工作日。
26 | 壁挂式医用空气消毒机 | 台 | 国产 | 1.壁挂式，噪声小，额定功率低； 2.适用体积大于50m³； 3.对室内进行消毒时，室内的人员可在空间内进行任何活动，对室内的人员没有任何影响。（即可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染）； 4.可提供检测报告。 5.其它要求：供货期≤15个工作日。
27 | 中药熏蒸机 | 台 | 国产 | 1.可调熏蒸档位及模式至少2种； 2.具有缺液自动停止加热并报警、一键自动排液功能和手动排液、冷凝水实时自动回收功能； 3.加热快，不超过5分钟； 4.其它要求：供货期≤15个工作日。
28 | 液氮罐 | 套 | 国产 | 1.适用于皮肤科，体积小，便携，外涂层经久耐用，密封性好，配可锁扣的防护盖； 2.液氮容量范围：10L-20L； 3.提桶数量至少3个； 4.静态蒸发速度(升/天)：小于0.2L；正常工作持续时间大于60天。 5.其它要求：供货期≤15个工作日。
29 | 液氮冷冻治疗仪 | 套 | 国产 | 1.适用于皮肤科，容积在500ml以下，重量轻； 2.至少含有2个液氮杯及输液管、8个冷冻头（有孔和无孔，不同尺寸） 3.瓶体至少采用双层不锈钢或其他更优秀材质,不爆裂，不锈蚀； 4.其它要求：供货期≤15个工作日。
30 | 熏蒸艾灸床 | 张 | 国产 | 1.自动点火，自动排烟，排烟净化装置使排放符合环保要求； 2.有摇摆悬灸系统，可取代手工悬灸，保证悬灸临床效果； 3.全身、局部艾灸可自由选择，根据实际情况可进行部位或全身自动治疗； 4.仰卧可灸到脖子到腰椎位置的督脉和膀胱经及大腿、小腿，俯卧可灸到两肩到下腹位置任脉经及大腿、小腿； 5.床架结构坚固耐用，床面料采用防火面料，配静音移动/固定万向脚轮； 6.配有床电动升降高度调节+自动点火系统（大于16个自动点火器）+摇摆悬灸系统+排烟净化系统+控制系统（如调整艾灸燃面与灸位间距离、温度调节等）； 7.其它要求：供货期≤20个工作日。
31 | 楼梯式急救担架/转运椅 | 个 | 国产 | 1.主要用于楼道上病人的转运，可上下楼梯； 2.专业性强，安全性要求可靠，不会导致病人坠落； 3.载重负荷大，自重轻，高度可自行调节； 4.头端部分可折叠，有相关固定患者头部的配件，可以进电梯、救护车等狭小空间； 5.操作方便、易收纳，使用安全。 6.其它要求：供货期≤15个工作日。
32 | 简易供氧设备 | 台 | 国产 | 1.占地面积小，配静音移动/固定万向脚轮； 2.噪音小，可不间断连续工作，具有定时和断电报警功能； 3.出氧流量可调节，出氧浓度大于93%，出氧流量0-5L/min，具备氧气浓度监测功能； 4.单台主要配置要求：①主机1台；②耳麦式吸氧器至少1个；③长鼻氧管至少1条； 5.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求； 6.其它要求：供货期≤10个工作日。
33 | 移动式空气消毒机 | 台 | 国产 | 1.等离子消毒，噪声小，重量轻； 2.配静音移动/固定万向脚轮，适用体积大150m³； 3.对室内进行消毒时，室内的人员可在空间内进行任何活动，对室内的人员没有任何影响。（即可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染）； 4.可提供检测报告； 5.其它要求：供货期≤10个工作日。
34 | 喉镜检查设备 | 套 | 国产 | 1.便于携带、普通及抢救操作； 2.带灯泡； 3.可用于直接喉镜检查、气管内插管、作气管内吸引等； 4.其它要求：供货期≤10个工作日。
35 | 台式全自动电子血压计 | 台 | 国产 | 1.可用于检测儿童及成人的血压和脉搏，LCD及背光灯显示； 2.测量位置：上臂 ； 3.有超压保护功能，安全稳定，操作简便； 4.压力测量范围：0～280mmHg，脉搏测量范围：40～200次/分； 5.主机及袖套均为医用耐久性设计，全部采用抗菌材料，均可用酒精擦拭消毒； 6.有电子肘部位置传感器，并有指示灯提示手臂放置位置是否正确； 7.体积小，配备专用测量的桌、椅； 8.测量结果可通过USB或其他传输方式实时传输至电脑，且有数据打印功能，符合国家相关规定，提供检测报告，能够满足临床工作的相关要求。 9.防震、防水设计，适应医疗现场各种不同的环境要求； 10.其它要求：供货期≤10个工作日。