## 1
拟采购40台， 总预算不超过50万元 | 供应商名称
| 设备名称 | 手持裂隙灯
要求： 1.放大倍率≥6倍； 2.裂隙长度范围≧12mm； 3.裂隙灯与患者工作距离≥29mm； 4.裂隙灯与检查者工作距离≥30cm； 5.带充电电池，使用时间≥6小时，充电时长≤4小时； 6.保修年限≥3年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造