## 1智能艾灸舱
拟采购12台，以单台报价 预算总金额35.76万元 | 设备生产厂商名称
只接受国产设备 | 设备名称 | 智能艾灸舱
要求： 1.智能艾灸舱耗材非专机耗材，而为普通艾柱可以使用； 2.智能净烟达到无烟无味标准； 3.保修年限≥5年。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
同品牌型号市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 2智能健康指环
拟采购25个，以单个报价 预算总金额14.5万元 | 设备生产厂商名称
只接受国产设备 | 设备名称 | 智能健康指环
要求： 1.可开展睡眠监测、血氧、中医监测及检测等； 2.无需耗材； 3.保修年限≥5年。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
同品牌型号市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 3口腔综合治疗台水路消毒设备
拟采购10台，以单台报价 预算总金额20万元 | 设备生产厂商名称
只接受国产设备 | 设备名称 | 口腔综合治疗台水路消毒设备
要求： 1.微酸性电解水生成器； 2.设备能同时满足≥5台牙椅消毒水量； 3.保修期内每季度定期提供维护保养次数≥1次； 4.保修年限≥5年（含易损件、零配件及耗材）。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
同品牌型号市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 4压缩式雾化器
拟采购140台，以单台报价 预算总金额8.4万元 | 设备生产厂商名称
只接受国产设备 | 设备名称 | 压缩式雾化器
要求： 1.最大雾化率：≥0.2mL/min； 2.噪音≤65dB（A）； 3.净重≤1.5Kg； 4.可长时间运转； 5.配有雾化接口延长软管，减少雾化器软管接口损耗； 6.保修年限≥1年，若非人为损坏免费维保或换新。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
同品牌型号市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造