## 1
拟采购9台， 预算总金额99万元 | 设备生产厂商名称
只接受国产设备 | 设备名称 | 骨密度测定仪
要求： 1.测量参数：SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄等； 2.适合于各种人群检测，检测年龄范围：0-100岁； 3.无须机房改造，测量时间短，可连接体检或诊疗系统； 4.参与设备若为X射线，需在全国或广东省取得了豁免证明文件或辐射安全许可证，做好相关放射验收检测，若有需要可办理放射诊疗许可证等； 5.保修年限≥5年。 | 设备彩图：
单位：南山区医疗集团总部 | 注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
同品牌型号市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 2
拟采购1台， 预算总金额70万元 | 设备生产厂商名称
只接受国产设备 | 设备名称 | 双能x射线骨密度骨龄测定仪
要求： 1.主要用于儿童骨龄、骨密度测定，可筛查出存在矮小、性早熟风险的儿童； 2.辐射小，检测结果准确性和一致性高； 3.无须机房改造，需在全国或广东省取得了豁免证明文件或辐射安全许可证，可连接社康诊疗系统； 4.需做好相关放射验收检测，若有需要可办理放射诊疗许可证等； 5.保修年限≥5年。 | 设备彩图：
单位：南山区医疗集团总部 | 注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
同品牌型号市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 3
拟采购1台， 预算总金额70万元 | 设备生产厂商名称
只接受国产设备 | 设备名称 | 双能X线骨密度仪
要求： 1.测量部位：全身； 2.功能至少包含：双能影像评估、双侧股骨联合评估、髋关节分析、前臂分析、骨折风险评估、T值和Z值分析、异常区域排除扫描、自动检测脊柱和髋关和前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常； 3.全身扫描≤5分钟，双能量的X线球管，稳恒电压，低能峰值≥35kev，高能峰值≤61kev，球管最大电流≤3mA； 4.须对机房进行改造，办理做好相关放射验收检测及相关证照； 5.至少配有儿童及成人防护用品（铅衣、铅帽、铅围脖、铅围裙）各1套、铅衣架、空气消毒机； 6.保修年限≥5年。 | 设备彩图：
单位：南方科技大学医院 | 注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
同品牌型号市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 4
拟采购1台， 预算总金额70万元 | 设备生产厂商名称
只接受国产设备 | 设备名称 | 双能X线骨密度仪
要求： 1.测量部位：手臂尺桡骨远端； 2.测量参数至少包含：T-值、Z-值、BMD、BMC、面积、成人百分比、同龄百分比、骨质指数、BMI、骨折风险系数评估； 3.无须机房改造，需在全国或广东省取得了豁免证明文件或辐射安全许可证，可连接体检或诊疗系统； 4.需做好相关放射验收检测，若有需要可办理放射诊疗许可证等； 5.至少配有2套图文工作站及身高体重仪； 6.保修年限≥5年。 | 设备彩图：
单位：南山区妇幼保健院 | 注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
同品牌型号市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造