## 目录
目录
序号 | 名称
1 | 全自动血球分析仪（五分类）
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## 全自动血球分析仪（五分类）
拟采购5台，采购单价≤110000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 全自动血球分析仪（五分类）
基础要求： 1.仪器尺寸较小，适合社康紧凑空间； 2.五分类，可拓展CRP检测、SAA检测、血沉检测、网织红检测； 3.检测结果准确； 4.检测速度：≥60个/小时。 5.设备配套试剂成本率≤50%，且相关试剂可在深圳医用耗材阳光交易和监管平台进行交易 | 设备彩图：
注册证名称
方法学
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
设备主要零部件及配件价格清单
设备详细配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
设备配套试剂、耗材报价清单（若有）
设备主要零部件及配件价格清单（售后更换）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）