深圳市南山区医疗集团总部

院 内 询 价 响 应 文 件

项目名称： 南山区医疗集团总部三名工程人工智能心电判读系统接口改造服务

法定代表人：

委托代理人：

供应商名称：

日 期：     年   月   日

院内询价响应文件须知及内容

须知：

一、报价供应商参与院内询价采购报价时，全程应按院内询价响应文件要求填写，且必须电脑双面打印，不可手工填写。

二、须将院内询价响应文件密封于一个外层包封中，封面上注明供应商名称，项目名称，密封口处加盖供应商公章，不可手工填写。（如选择快递形式，也应将院内询价响应文件密封于单独的包封中，并注明以上信息，否则此次响应将会被拒绝）

三、报价供应商应填写单位/公司全称、同时加盖供应商公章及签字，于2025年12月10日18:00前将三份纸质版院内询价响应文件( 一正二副)递交至深圳市南山区常兴路11号南山区医疗集团总部4楼417室参与询价。(如选择快递形式，付款方式请勿选择到付形式，否则此次响应将会被拒绝)

四、报价供应商须详细阅读项目需求内所有内容，在满足项目需求内全部要求的前提下方可报名参与报价。递交的询价文件每一页都需要加盖公章，报价供应商参与报价视为接受并且满足需求内全部条款，如报价供应商提供虚假资料，将会被我单位记入诚信档案，一年内不得参与我单位组织的采购活动。

五、以下情况视为无效资料，响应将会被拒绝：①报价供应商提交的文件超过截止日期、超经营范围、授权弄虚作假等；②无公章、无联系方式。③院内询价响应文件未按规定的内容、格式提交或填写不完整；④外层包封手工填写，未电脑打印。若内容因表达不清所引起的后果由报价供应商负责，⑤项目需求，相关资格证明，法定代表人证明书，法定代表人授权委托书，询价采购报价表，供应商承诺函，未盖公章。⑥询价响应文件项目填写名称与本项目不符。发现询价文件异常一致或者投标报价呈规律性差，在询价活动中视为无效文件，当场作废。

六、响应供应商提供的报价不得高于同期电子商务平台或市场销售价格。采购

人将对响应供应商提供的报价进行现场比价或电子商务平台比价，若发现报价存在高于市场平均价的情形，招标人有权废止该项目响应供应商。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

联系人：何老师/姚老师

电话：18124195199/0755-2688997工作时间（工作日）9:00-12:00,14:00-18:00

邮　箱：heshuling@nsqyljtzb.cn

地　址：深圳市南山区常兴路11号南山区医疗集团总部4楼417室

询价响应文件格式

一、项目需求

二、相关资格证明

三、法定代表人证明书

四、法定代表人授权委托书

五、询价采购报价表

六、供应商承诺函

一、项目需求

（一）需求内容：

本次采购的内容是南山区医疗集团总部心电系统CS版本AI接口调试与改造，中国医学科学院阜外医院深圳医院的BS版本AI接口调试与改造，改造后可以在相关医疗机构完成AI读图，提升系统的智能分析能力。

（二）具体参数要求/服务要求：

1、要求CS版本AI接口调试可以覆盖范围为区属医院和社康。

1.1接口调试要求

1.1.1心电信息上传接口：要求支持（POST/primary/hospital/uploadReport） 业务系统提供心电相关数据，向智能心电判读系统发起数据上传请求，并返回数据上传结果；

1.1.2 心电信息查询接口：要求支持（POST /primary/hospital/getReportResult） 业务系统提供唯一标识（结构ID+心电单号+业务流水号），向智能心电判读系统发起数据判读结果查询请求，并返回报告判读结果；

1.1.3诊断信息上传接口：要求支持（POST /primary/hospital/update） 合作医院根据智能判读结果开具诊断后，业务系统提供诊断相关数据，向智能心电判读系统发起数据上传请求，并返回数据上传结果；

1.1.4要求支持Ai判读查询判读结果接口，要做到3次的一个判读结果查询，即每次查询频率可支持现场实际情况配置。

1.1.5要求支持心电电信息上传，需新增自动将患者的”国籍”信息在现有系统上具有上传功能；

1.1.6要求满足保障数据安全，实现加密的版本进行AI业务交互替换明文版本接口。

2、程序开发要求：

2.1要求在报告编辑界面新装“阜外智能心电判读”窗口，支持自动获取判读结果，即将判读结果引用到结论框；

2.2要求新增调用北京阜外的人工判读接口 。在CS报告工作站需要新增一个“北京阜外判读”的框。实现流程：调用并非主动进行调用，当医生根据实际情况，在新增的“北京阜外判读”的框中有一个“申请判读”的按钮可以点击，当点击“申请判读”按钮才进行接口调用将采集数据上传至北京阜外判读平台，即返回判读结果到新增的“北京阜外判读”的框中。当接收到判读结果后，“申请判读”变成“采纳”按钮，可供医生进行采纳。

2.3异常的判读结构要求入库显示到AI判读框中：对应的状态应实现如下功能：aiInterpretationState为判读状态： 1 ：判读中、2 ：已完成、3 ：失败、4： 无法判读 aiInterpretationInfo为对应状态的判读结果： 2 ：诊断成功的结果、3 null：说明 Ai 服务异常、4 无法判读的原因：ai 成功处理但无法给出判断结果，比如年龄不符合、心电信号异常等；

2.4程序的“阜外智能心电判读”框，要求改造成默认显示“判读中”。

（三）要求覆盖范围中国医学科学院阜外医院深圳医院。

1、接口联调要求：

1.1心电信息上传接口：实现（POST/primary/hospital/uploadReport）业务系统提供心电相关数据，向智能心电判读系统发起数据上传请求，并返回数据上传结果；

1.2心电信息查询接口：实现调用智能心电判读系统的URL，在心电工作站上实现工作站双击进去报告编辑界面即弹窗，支持导入智能心电判读结果；

1.3诊断信息上传接口：要求实现（POST /primary/hospital/update） 合作医院根据智能判读结果开具诊断后，业务系统提供诊断相关数据，向智能心电判读系统发起数据上传请求，并返回数据上传结果；

1.4新增接口，需要把判读结果入库，实现自动导入结论框；

2、程序改造要求：

2.1心电报告界面-阜外临床决策窗口需要实现如下功能：

添加按钮：导入窗口消失后，按钮也不要显示； ①【收起/展开】，收起后效果； ②【拖动】按钮：按拖动按钮拖动窗口；

位置需要调整为底边默认显示在结论框上方。

3、数据整合要求：

投标人需要完成阜外深圳医院全院32台设备数据整合调整，将所有床边数据与AI接口集成。

（四）商务要求：

1、服务期要求：指合同签订之日起60个工作日内完成相关工作，验收后免费运维期为1年，从验收之日起计算。

2、项目预算：12万元。

3、服务地点：甲方指定地点。

4、验收方式：中标人需要完成招标要求的接口和改造内容后，等接口上线1周确认整体运行正常，经采购人验收签字后确认功能满足。

5、付款方式：签订合同后10个工作日支付合同额的70%，验收后支付余款30%。

6、需要与招标要求覆盖的各家医疗机构的心电信息系统做无缝集成，相关心电信息系统的集成费用已经包含在本项目中，需由中标人承担。

供应商响应以上需求后，需求必须盖章及法人签字确定。

供应商（盖章）：

法人代表（签字）：

年  月   日

二、相关资格证明

1.供应商营业执照

注： 营业执照上需体现经营范围，如营业执照上未体现经营范围，供应商需同时提供市场监督管理局查询的经营范围结果和营业执照，并加盖供应商公章。

三、法定代表人证明书

同志，性别：，年月出生，现任我单位/公司职务，为我单位/公司的法定代表人。

特此证明。

单位/公司名称：（公章）

年月日

| 法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 （正面） |  | 法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 （反面） |
| --- | --- | --- |

四、法定代表人授权委托书

深圳市南山区医疗集团总部：

兹授权我单位/公司同志参加贵单位组织的（项目名称）询价活动，全权代表我公司处理询价的有关事宜。

附授权代表情况：

姓名：         性别：

职务： 电话：

收件邮箱：

身份证号码：

法定代表人： （签章）

单位/公司名称：（公章）

年月日

| 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处 （正面） |  | 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处 （反面） |
| --- | --- | --- |

五、询价采购报价表

| 序号 | 内容 | 数量 | 品牌规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南山区医疗集团总部三名工程人工智能心电判读系统接口改造服务 | 1 | / | 项 | / | 总预算不超过 ¥120,000.00元 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期 |  |  | 我单位承诺递交的报价表在X日历天内有效 |  |  |  |

根据项目需求进行报价，报价表可进行修改（可删）

注：

- 供应商可根据项目具体情况对各分项内容进行调整；

- 供应商需根据项目需求进行报价；

3、报价的货币单位为人民币元，总价应为以上各分项价格之和；

4、如有增值服务可填写在备注栏；

5、报价为综合报价，包含完成本项目所需的全部费用（除非另有规定，深圳市南山区医疗集团总部无须向供应商另外支付本项目报价之外的任何费用）。

报价供应商（盖章）：

授权代表或法人代表（签字）：

联系电话：

年  月  日

六、供应商承诺函

深圳市南山区医疗集团总部：

我公司/单位承诺：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.参与本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.参与本项目时不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情况。

4.不非法转包或分包。

5.所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

6.参与该项目，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他供应商的合法权益。

7.做到守信，不偷工减料，依照本项目需求内容、签署的采购合同及所作的一切承诺履约。

8.不恶意低价谋取成交资格；对本项目的报价负责，将严格按照本项目需求、签署的采购合同及所作的承诺履行。

9.认真核实了需求的全部内容，并满足项目需求内全部要求，所有资料均为真实资料，对文件中全部资料的真实性负责。

10.获得成交资格后无正当理由放弃成交资格的，一切不利后果均自愿承担。

以上承诺，如有违反，将作响应无效，依照相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

特此承诺。

报价供应商（盖章）：

授权代表或法人代表（签字）：

年  月   日