## 目录
目录
序号 | 名称
1 | 检眼镜
2 | 中药封包综合治疗仪
3 | 便携式血糖仪
4 | 中医火龙罐
5 | TDP灯
6 | 电脑中频治疗仪
7 | 妇女多功能检查床
8 | 电针仪
9 | 多道心电图机
10 | 全自动台式血压计
11 | 全自动血球分析仪（五分类）+CRP
12 | 视力筛查仪
13 | 光子治疗仪（可治疗痤疮）
14 | 超声波治疗仪1
15 | 便携式监护仪（多参数监护仪）
16 | 多功能氦氖激光治疗仪
17 | 多功能牵引床
18 | 超声波清洗机
19 | 三目显微镜
20 | 微电脑颈椎牵引椅
21 | 经皮黄疸测试仪
22 | 全科诊断系统
23 | 24小时动态心电图工作站（慢病）
24 | 自动体重身高计
25 | 藻酸盐搅拌机
26 | 推拿治疗床
27 | 超低温冰箱
28 | 药品保存冰箱
29 | 尿常规分析仪
30 | 多功能车床
31 | 低频治疗仪
32 | 离心机
33 | 空气消毒机（人机共存）
34 | 手推式抢救车
35 | 智能雾化系统（雾化台）
36 | 艾灸仪（红光灸仪器）
37 | 温针电针综合治疗仪
38 | 24小时动态血压监护仪
39 | 鼻腔负压置换治疗仪
40 | 幽门螺杆菌分型测定系统
41 | 简易供氧设备
42 | 牙科综合治疗台
43 | 热牙胶充填机
44 | 按摩床
45 | 多功能电离子无痛手术治疗机
46 | 频谱治疗仪
47 | 眼底镜
48 | 冷光单孔手术灯
49 | 高频医用胶片观察灯
50 | 轮椅
51 | 便携式血压计（成人、儿童）
52 | 紫外线消毒灯车
53 | 视力灯箱（成人、儿童）
54 | 听诊器
55 | 吸痰器
56 | 艾烟烟雾净化器
57 | 冲击波治疗仪（聚焦式）
58 | 口腔手术显微镜
59 | 超激光疼痛治疗仪（线偏振光疼痛治疗仪）
60 | 彩色B超（带常用的四探头）
61 | DR放射设备
62 | 超声波治疗仪2
63 | 电动间歇式牵引系统（牵引椅+床）
64 | 骨密度测定仪
65 | 口腔CBCT机（四合一）
66 | 六分钟步行测试系统
67 | 全自动四维牵引床
68 | 人体成分分析仪
69 | 体外反搏治疗仪
70 | 无线远程电子血压监测终端（含系统）
71 | 无线远程血糖监测终端（含系统）
72 | 心脏康复管理系统
73 | 牙科综合治疗台及配置一批
74 | 智慧自动化药房（≥300种药）
75 | 冲击波治疗仪
76 | 智慧健康驿站

## 1.检眼镜
总预算≤45000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 检眼镜
要求： 1.成像质量要求：具备高分辨率成像能力，能够清晰呈现眼底细微结构。 2.功能特性要求：应配备多种滤光片，需具备亮度调节功能。 3.使用便捷性要求：整机重量不超过300g，自带充电电池，满电状态连续工作时间≥3小时。 4.单价＜3000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 2.中药封包综合治疗仪
总预算≤48000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 中药封包综合治疗仪
基本要求： 1.性能要求：具备精准温控功能，能提供多种治疗模式。 2.安全要求：具备安全保护装置，设备材料应符合相关安全标准。 3.易用性要求：操作界面应简洁明了，设备具备一定便携性。 4.单价＜1000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 3.便携式血糖仪
总预算≤48000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 便携式血糖仪
要求： 1.性能要求：测量结果与静脉血葡萄糖测试结果的偏差应控制在±15%以内。 2.便利性要求：自带锂电池，整机重量不超过100g。 3.单价＜600元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 4.中医火龙罐
总预算≤150000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 火龙罐(中医)
要求： 1.罐体材质要求：罐体应为天然砭石或陶瓷材质。 2.功能特性要求：应具备良好的温热效应，以满足临床治疗所需的温热刺激；罐体设计要能实现多种手法操作，如旋、揉、刮、推等。 3.舒适度要求：火龙罐的整体重量在150-250g之间；罐口边缘应圆润。 4.整套罐体包含大、中、小三种尺寸规格。 5.整套单价＜3000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 5.TDP灯
总预算≤175000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | TDP灯
基本要求： 1.性能方面 1)辐射性能：能释放2-25μm波长范围的电磁波，长期使用效果稳定。 2)温度调节：具备精准温度调控功能，调节范围为30-120℃，温度调节精度可达±5℃。 2.安全性方面 配备过热保护装置，有效避免因温度过高导致的烫伤及其他安全事故。 3.易用性方面 可调节性：高度调节范围处于60-150cm，灯头旋转角度至少360°。 4.单价＜500元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 6.电脑中频治疗仪
总预算≤200000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 电脑中频治疗仪
基本要求： 1.性能方面 1）输出频率范围：输出频率在1000Hz-10000Hz，能进行调节。 2）输出波形种类：具备多种输出波形，且能对波形进行调制，如幅度调制、频率调制等。 3）输出强度调节：输出强度应能在0-100mA或更高范围内进行连续可调。 2.安全性方面 1）过载保护：具有过载保护功能。 2）漏电保护：设备的电气绝缘性能良好，设有漏电保护装置。 3）定时功能与自动关机：具备定时功能，治疗结束后能自动关机。 3.易用性方面 1）操作界面：操作界面应简洁直观。 2）便携性：整体结构紧凑，便于移动和携带，重量不超过10kg。 4.单价＜1000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 7.妇女多功能检查床
总预算≤260000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 电脑中频治疗仪
基本要求： 1.性能方面 1)体位调节：背部能调节至半躺和平躺；腿部可弯曲。 2)承重能力：一般可承受100kg左右的重量。 3)台面材质：选用柔软且有一定韧性的材质，具备基本的防水、防尘功能。 2.安全性方面 1)制动性能：脚轮刹车能基本固定检查床。 2)漏电保护：有基本的漏电防护设计，符合一般医用设备的电气安全标准。 3.易用性方面 1)高度调节：床面高度至少能满足在65-80cm范围内调节。 2)辅助功能：带有简单的照明设施，能提供基本的检查光线；有小型的置物区域，方便放置常用检查工具。 4.单价＜20000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 8.电针仪
总预算≤280000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 电针仪
基本要求： 1.性能方面 1）输出波形：应具备连续波、疏密波、断续波等常见波形。 2）频率范围：输出频率一般在0.5Hz-100Hz之间，可根据治疗需要进行调节。 3）输出强度：输出电流强度能在0-10mA或0-20mA范围内连续可调。 2.安全性方面 1）短路保护：具有短路保护功能。 2）漏电保护：电气绝缘性能良好，符合相关安全标准。 3）过载保护：当输出功率超过额定值时，能自动停止输出或降低输出强度。 3.易用性方面 1）通道数量：一般具有2-4个输出通道，可同时连接多个穴位进行治疗。 2）便携性：体积小巧，重量一般不超过5kg，便于携带和移动使用。 4.单价＜700元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 9.多道心电图机
总预算≤420000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 多道心电图机
基本要求： 1.性能方面 1）采集精度：A/D转换≥16bit，采样率≥20000Hz。 2）导联与通道：支持标准12导联同步采集。 3）频率响应：频率响应范围至少包含0.05Hz-150Hz(-3dB)。 4）共模抑制比：共模抑制比≥80dB。 5）耐极化电压：＞300mV。 2.安全性方面 1）绝缘性能：漏电流＜10μA。 2）过载保护：当出现过载情况时，能自动切断电源或停止工作。 3.易用性方面 1）操作界面：配备7英寸及以上的液晶显示屏，具备全键盘或触摸操作功能。 2）记录与存储：可内置热敏打印机，支持12道打印，具备一定的心电文件存储容量，并支持存储卡扩展。 3）连接功能：支持与医院信息系统（HIS）、心电图管理系统等进行数据传输和共享。 4）便携设计：整机＜5kg，具有便携把手或易于搬运的设计。 4.单价＜28000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 10.全自动台式血压计
总预算≤900000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 全自动台式血压计
基本要求： 1.性能方面 1）测量范围：收缩压测量范围40-240mmHg，舒张压测量范围10-150mmHg，脉搏测量范围40-160次/分钟。 2）测量精度：血压测量误差控制在±5mmHg以内，脉搏测量误差在±8%以内。 3）测量速度：通常在40-90秒内完成一次测量。 4）加压与减压：智能加压，减压速度为2-4mmHg/s。 2.安全性方面 1）电气安全：符合相关安全标准，漏电流和患者辅助电流在规定范围内。 2）过压保护：当袖带压力超过安全上限，能自动放气。 3）材质安全：袖带及接触人体部件采用环保、无毒材料。 3.易用性方面 1）操作界面：配备3英寸-4英寸液晶显示屏，有简单操作提示，可能有一键测量功能。 2）数据存储：可存储100-200组测量数据，支持通过与医院信息系统（HIS）接口导出数据。 3）便携与维护：重量＜4kg，袖带可拆卸清洗。 4.单价＜18000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 11.全自动血球分析仪（五分类）+CRP
总预算≤1600000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 全自动血球分析仪（五分类）+CRP
基本要求： 1.性能方面 1）测量范围：收缩压测量范围40-240mmHg，舒张压测量范围10-150mmHg，脉搏测量范围40-160次/分钟。 2）测量精度：血压测量误差控制在±5mmHg以内，脉搏测量误差在±8%以内。 3）测量速度：通常在40-90秒内完成一次测量。 4）加压与减压：智能加压，减压速度为2-4mmHg/s。 2.安全性方面 1）电气安全：符合相关安全标准，漏电流和患者辅助电流在规定范围内。 2）过压保护：当袖带压力超过安全上限，能自动放气。 3）材质安全：袖带及接触人体部件采用环保、无毒材料。 3.易用性方面 1）操作界面：配备液晶显示屏，有简单操作提示。 2）数据存储：可存储测量数据，支持通过与医院信息系统（HIS）接口导出数据。 3）便携与维护：重量＜4kg，袖带可拆卸清洗。 4.单价＜80000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 12.视力筛查仪
拟采购1台 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 视力筛查仪
要求： 1.体积小，重量轻，配彩色触摸显示屏。 2.适用人群：婴幼儿、成人。 3.单价＜10万元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 13.光子治疗仪
总预算≤180000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 光子治疗仪
基本要求： 1. 波长范围涵盖400-600nm波段 2. 能量密度满足痤疮治疗需求 3. 配备表皮冷却防护功能 4.单价＜60000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 14.超声波治疗仪1
总预算≤810000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 超声波治疗仪
基本要求： 1. 工作频率覆盖常规治疗频段（0.8-3MHz） 2. 声强输出符合安全治疗范围（0.5-2.5W/cm²） 3. 配备标准/聚焦治疗头及安全监控 4.单价＜45000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 15.便携式监护仪（多参数监护仪）
总预算≤630000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 便携式监护仪（多参数监护仪）
基本要求： 1.支持心电/血压/血氧基础监测模块 2.续航≥5小时且轻量化设计 3.具备异常报警及清晰显示界面 4.单价＜30000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 16.多功能氦氖激光治疗仪
总预算≤150000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 多功能氦氖激光治疗仪
基本要求： 1.输出波长涵盖常规治疗波段 2.功率范围适配浅表组织修复需求 3.配置基础治疗模式及安全防护功能 4.单价＜30000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 17.多功能牵引床
总预算≤240000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 多功能牵引床
基本要求： 1.腰椎牵引功能和颈椎牵引功能均由电脑控制，双机双牵，可单独使用或同时使用； 2.腰椎牵引力具备正向自动补偿功能； 3.微电脑控制腰椎牵引床至少能完成纵向牵引、上下成角牵引、左右旋转牵引三维功能； 4.具有手动应急放松安全保护功能。 4.单价＜30000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 18.超声波清洗机
总预算≤216000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 超声波清洗机
基本要求： 1.可通用，可与任何品牌牙椅适配； 2.体积小，噪音小，工作频率覆盖多频段清洗需求,可清洗锉针等负压多缝的器械,功率可调并具备加热/定时功能； 3.具有水位低保护、电机过流保护等功能。 4.单价＜24000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 19.三目显微镜
总预算≤100000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 三目显微镜
基本要求： 1.无限远色差反差双重校正光学系统，国际标准物镜齐焦距离，所有光学部件均具有抗反射和抗真菌涂层； 2.载物台无暴露齿条，载物台手柄松紧度可调，有延伸长度，以确保符合人体工程学的工作位置； 3.用于单手操作的双玻片样品夹，减少用户更换玻片的次数。 4.单价＜20000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 20.微电脑颈椎牵引椅
总预算≤100000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 微电脑颈椎牵引椅
基本要求： 1.具有牵引力自动补偿、牵引力过大自动保护、红外线热疗功能； 2.单价＜20000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 21.经皮黄疸测试仪
总预算≤199000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 经皮黄疸测试仪
基本要求： 1.大屏幕LCD显示，便携，重量轻； 2.具有自动校准等功能； 3.带可充电电池（任何品牌同类充电电池可通用），充电时间短。 4.单价＜19900元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 22.全科诊断系统
总预算≤950000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 全科诊断系统
基本要求： 1.检查项目≥15项，其中包含呼吸率检测、心率检测、心电波形、脉率检测、脉博波检测、呼吸波形、脉搏氧饱和度、脉搏强度、血压检测、体温检测、视力检查、色觉检查、眼底检查、耳膜及耳道检查、喉部检查； 2.高分辨率液晶触摸显示屏； 3.通讯接口支持医院的HIS、PACE、EMRS、公卫系统； 4.支持远程专家会诊。 5.单价＜19000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 23.24小时动态心电图工作站
总预算≤306000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 24小时动态心电图工作站
基本要求： 1.24小时连续心电数据记录存储 2.支持3导联以上心电信号采集 3.基础心率异常自动分析报警功能 5.单价＜18000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 24.自动体重身高计
总预算≤300000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 自动体重身高计
基本要求： 1.占地面积小，可折叠，方便移动，配静音移动/固定万向脚轮； 2.有可自动校正超声波矩阵测高探头，高精密测重传感器，自动计算BMI指数，并判断BMI指数范围； 3.测高范围至少包含30-200cm，称重范围至少包含35-200KG； 4.高清液晶屏幕，可显示身高、体重、BMI数据等，数据可打印； 5.数据输出：提供RS232接口，方便连接电脑。 6.单价＜15000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 25.藻酸盐搅拌机
总预算≤90000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 藻酸盐搅拌机
基本要求： 1.搅拌容量适配常规量杯/模具尺寸 2.转速范围覆盖基础混合均匀需求 3.耐腐蚀材质及安全防护设计 4.单价＜15000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 26.推拿治疗床
总预算≤112000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 推拿治疗床
基本要求： 1.多段位电动升降/背腿调节功能 2.高密度海绵+皮革承托层≥150kg 3.加热模块或腿部收纳折叠设计 4.单价＜14000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 27.超低温冰箱
总预算≤78000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 超低温冰箱
基本要求： 1.有医疗器械相关证件，体积小，容量小于200L，噪音小，温度范围在-20℃至-50℃内； 2.电子温度控制，精度高，内部温度恒定； 3.有高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能； 4.其它要求：供货期≤15个工作日。 5.单价＜13000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 28.药品保存冰箱
总预算≤132000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 药品保存冰箱
基本要求： 1.体积小，容量＞300L，噪音小，节能环保，温度范围至少包含0℃-10℃范围，经久耐用； 2.内部温度恒定，大屏幕显示电子温度控制，精度可达0.1℃； 3.配有远程温度监控模块及软件，可连接电脑，可导出或打印每小时的温湿度记录；具有箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警功能； 4.门板为玻璃材质，至少双层，有安全门锁设计，设备运行时无冷凝水、无霜设计。 5.单价＜13000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 29.尿常规分析仪
总预算≤360000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 尿常规分析仪
基本要求： 1.体积小，含有干化学分析及尿有形分析模块； 2.干化学分析参数≥12项，标本直接上机检测； 3.配备触摸式液晶屏，内置热敏打印机，可外接其他款打印机； 4.可放置≥10个样本，试纸仓容量≥200条试纸； 5.检测速度≥200标本/小时。 6.单价＜12000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 30.多功能车床
总预算≤1320000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 多功能车床
基本要求： 1.尺寸（长×宽）≤1960×650mm，床体可载重≥200KG； 2.高度升降范围为560-860mm； 3.带氧气瓶支架、不锈钢输液架； 4.床体采用抑菌防水材料，便于消毒清洁； 5.带有中控刹车系统，配有第五轮（导向轮），一人也可轻松操作。 6.单价＜12000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 31.低频治疗仪
总预算≤84000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 低频治疗仪
基本要求： 1.频率范围覆盖1-100Hz治疗频段 2.输出强度多档可调安全阈值 3.基础脉冲模式及过载防护功能 4.单价＜12000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 32.离心机
总预算≤132000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 离心机
基本要求： 1.体积小，噪音小； 2.电子式不平衡保护装置，开盖自动停机； 3.最高转速＞4800r/min； 4.转速、离心力可单独设置，无需转换。 单价＜12000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 33.空气消毒机（人机共存）
总预算≤1100000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 空气消毒机（人机共存）
基本要求： 1.设备开机≤1个小时即可达到下列消毒效果：对白色葡萄球菌的杀菌率≥99.9%，对空气的自然菌的平均消毒率＞93%； 2.使用空间≥60m³； 3.噪音小，尺寸体积小； 4.无需任何紫外线辅助杀毒因子即可达到消毒效果，可在有人状态下进行连续动态消毒，设备运行期间对人及周边环境无任何伤害； 5.具有高清晰液晶数字显示屏，非数码管显示屏，可实时显示设备运行状态； 6.可用定时消毒时间段数量≥6组； 7.外壳采用阻燃材料，安全可靠。 单价＜11000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 34.手推式抢救车
总预算≤110000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 手推式抢救车
基本要求： 1.不锈钢（或彩钢）材质，不生锈，配静音移动/固定万向脚轮，厚实耐用； 2.5层带锁抽屉（1层：可放各种急救注射液100ml以下。1层：可放急救耗材，如注射器、舌钳等。1层：可放急救耗材，如止血带、弯盘、导尿包等。1层：可放各种200-500ml急救注射液。1层：可放儿童/成人呼气球囊、血压计等），内有分隔设置（可调节更佳）； 3.单台至少包含以下配置：隐藏式副工作台、伸缩式输液架，除颤仪摆放平台，可放置利器盒、污物桶等。 单价＜11000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 35.智能雾化系统（雾化台）
总预算≤165000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 智能雾化系统（雾化台）
基本要求： 1.雾化颗粒粒径适配医疗治疗标准 2.流量/时间智能调节及多模式切换 3.防漏液设计+自动清洁功能保障安全 单价＜11000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 36.艾灸仪（红光灸仪器）
总预算≤360000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 艾灸仪（红光灸仪器）
基本要求： 红光波长覆盖艾灸治疗波段 温度多档可调适配不同体感 过热保护及自动断电安全机制 单价＜10000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 37.温针电针综合治疗仪
总预算≤200000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 温针电针综合治疗仪
基本要求： 1.体积小，噪音小； 2.功能＞3种：温针、电针、温热电针； 3.电针波形≥5种。 单价＜10000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 38.24小时动态血压监护仪
总预算≤50000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 24小时动态血压监护仪
基本要求： 支持24小时动态血压连续监测 测量精度符合临床诊断标准 轻量化设计+异常值智能报警功能 单价＜10000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 39.鼻腔负压置换治疗仪
总预算≤175000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 鼻腔负压置换治疗仪
基本要求： 负压范围覆盖临床治疗标准参数 智能压力调节及多重安全保护机制 适配多年龄段鼻部治疗头+防逆流设计 单价＜35000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 40.幽门螺杆菌分型测定系统
总预算≤300000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 幽门螺杆菌分型测定系统
基本要求： 检测方法符合国际诊断标准 单样本检测时间≤10分钟 能测定幽门螺杆菌三个型 数据联网传输及存储功能 单价＜60000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 41.简易供氧设备
总预算≤300000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 简易供氧设备
基本要求： 1.占地面积小，配静音移动/固定万向脚轮； 2.噪音小，可不间断连续工作，具有定时和断电报警功能； 3.出氧流量可调节，出氧浓度大于93%，出氧流量0-5L/min，具备氧气浓度监测功能； 4.单台主要配置要求：①主机1台；②耳麦式吸氧器至少1个；③长鼻氧管至少1条； 5.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求； 6.其它要求：供货期≤10个工作日。 单价＜15000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 42.牙科综合治疗台
总预算≤600000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 牙科综合治疗台
基本要求： 1.可满足成人、儿童及轮椅患者治疗使用，椅位可调节，带多功能脚控开关； 2.配有蒸馏水系统和漱口水加热系统，冷热漱口水与冲痰盂可智能联动； 3.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可投入临床需求。 单价＜40000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 43.热牙胶充填机
总预算≤114000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 热牙胶充填机
基本要求： 1.配有携热器及回填仪； 2.无线笔式设计，体积小，操作方便； 3.具备LED屏幕：可实时显示电量及温度 4.可通用，可与任何品牌牙椅适配。 单价＜6000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 44.按摩床
总预算≤520000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 按摩床
基本要求： 1.实木结构，落地式腿床，床体稳固不易晃动，安全可靠； 2.规格：床体尺寸≥1900×600×650mm；面部呼吸孔≥110*200mm； 3.具有呼吸孔和扶手； 4.床下配有储物隔板。 单价＜5000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 45.多功能电离子无痛手术治疗机
总预算≤45000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 多功能电离子无痛手术治疗机
基本要求： 输出功率可调适配浅表治疗需求 支持电切/电凝/电灼基础功能 脚踏开关+安全防护设计 单价＜5000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 46.频谱治疗仪
总预算≤50000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 频谱治疗仪
基本要求： 1.辐射体表面积＞150cm²； 2.辐射体功率密度≥1000mW/cm²。 单价＜2500元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 47.眼底镜
总预算≤15000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 眼底镜
基本要求： 1.手持式，方便携带，可充电，带充电器； 2.充电电池为锂电池，充电器为智能控制，不会使电池过充； 3.提供≥5种可选择光斑； 4.屈光度补偿≥24种； 5.充电时间短，供电时间长。 单价＜1500元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 48.冷光单孔手术灯
总预算≤40000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 冷光单孔手术灯
基本要求： 1.灯头可上下拉动＞100°，左右转动角度＞170°； 2.工程力学设计不易倾倒，配有万向轮，可固定/移动最佳。 单价＜1000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 49.高频医用胶片观察灯
总预算≤35000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 高频医用胶片观察灯
基本要求： 1.双联设计，LED光源，光源寿命大于60000小时； 2.带数码显示面板，观察屏亮度均匀性≥90%； 3.亮度调节≥6档，亮度范围包含100-3000cd/㎡； 4.安装方法：可壁挂或支架（包含）。 单价＜700元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 50.轮椅
总预算≤35000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 轮椅
基本要求： 免安装，易操作，带有刹车功能，可手动/电动双模式切换操作，续航时间长。 单价＜700元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 51.便携式血压计（成人、儿童）
总预算≤161400元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 便携式血压计（成人、儿童）
基本要求： 测量范围覆盖成人与儿童血压标准 误差值符合国际认证标准（±3mmHg） 轻量化设计+大屏清晰显示 单价＜600元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 52.紫外线消毒灯车
总预算≤48000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 紫外线消毒灯车
基本要求： 紫外线波长253.7nm杀菌波段 定时功能（15/30/60分钟可选） 人体感应自动断电保护 单价＜600元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 53.视力灯箱（成人、儿童）
总预算≤25000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 视力灯箱（成人、儿童）
基本要求： 标准对数视力表（成人/儿童双模式） 亮度均匀≥2000lux可调 轻便设计+防眩光护眼功能 单价＜500元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 54.听诊器
总预算≤10000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 听诊器
基本要求： 双面听诊头（成人/儿童通用） 高灵敏度传导音膜设计 轻量化材质+耳塞舒适贴合 单价＜100元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 55.吸痰器
总预算≤30000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 吸痰器
基本要求： 1.可用于分泌物、血液等引起的阻塞吸引，也可用于 其它手术吸引。手提式，体积小，重量轻，适用社康中心、救护车和户外使用； 2.抽气速率：≥20L/min，负压调节范围：0.02MPa～0.08MPa； 3.贮液瓶≥1000ML，带溢流保护装置，防止液体进入泵体； 4.采用交流、外接直流电源和充电电池（锂电池）三种供电方式，充电电池工作时间≥1小时； 5.噪音≤65dB（A）。 单价＜1000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 56.艾烟烟雾净化器
总预算≤50000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 艾烟烟雾净化器
基本要求： 1.双头双罩款式，双臂可360°旋转，任意角度固定不下垂，支撑性能好，耐用不易断； 2.噪声小，吸烟面积大，风量可调节； 3.带可固定/移动万向脚轮。 单价＜2500元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 57.冲击波治疗仪（聚焦式）
总预算≤1730000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 冲击波治疗仪（聚焦式）
基本要求： 聚焦式冲击波能量≥0.5mJ/mm² 治疗深度可调适配不同组织需求 智能触控界面+多治疗模式预设 标配多种治疗头及安全防护机制 数据存储及病例管理功能 单价＜330000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 58.口腔手术显微镜
总预算≤200000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 口腔手术显微镜
基本要求： 放大倍数≥5x-20x连续可调 高清光学系统+LED冷光源照明 电动调焦/变倍及脚踏控制功能 360°旋转臂+人体工学设计 影像采集及数据存储功能 单价＜200000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 59.超激光疼痛治疗仪（线偏振光疼痛治疗仪）
总预算≤690000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 超激光疼痛治疗仪（线偏振光疼痛治疗仪）
基本要求： 1.具有安全装置； 2.体积小，噪音小； 3.保修年限≥3年 单价＜110000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 60.彩色B超（带常用的四探头）
总预算≤1600000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 彩色B超（带常用的四探头）
基本要求： 1.可用于腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉等全身检查； 2.可单机打印彩色图文检查报告 3.单台至少包含以下配置：①主机1台；②探头至少4个（腹部、线阵、腔内、心脏等）；③超声工作站1套；④移动台车1辆； 4.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求。 单价＜800000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 61.DR放射设备
总预算≤900000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | DR放射设备
基本要求： 1.能对人体头部、胸部、腹部、腰椎、四肢等部位进行卧位、正位、侧位的数字摄影； 2.像素高，曝光时间短，有效面积大； 3.保修年限≥5年 单价＜900000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 62.超声波治疗仪2
总预算≤300000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 超声波治疗仪2
基本要求： 频率范围覆盖0.5-3MHz治疗频段 声强输出0.1-3.0W/cm²精准可调 标配多种治疗头及智能温控系统 触控界面+多治疗模式预设 数据存储及病例管理功能 单价＜300000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 63.电动间歇式牵引系统（牵引椅+床）
总预算≤100000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 电动间歇式牵引系统（牵引椅+床）
基本要求： 1.适用范围：颈椎病、椎间关节紊乱症、颈椎动脉扭曲颈椎间盘突出或脱出、颈椎退性行骨关节炎、腰椎间盘突出症、腰肌痉挛等； 2.牵引力具有自动检测功能，异常情况牵引力自动调整； 3.双通道牵引操作，可以同时治疗两个病人； 4.智能监测装置，在有任何异常情况出现时，主机均能及时终止治疗； 5.紧急停止装置，病人和医生紧急停止装置双保险。 单价＜100000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 64.骨密度测定仪
总预算≤330000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 骨密度测定仪
基本要求： 1.可测量数据:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄等； 2.单台主要配置要求：①主机1台；②探头至少1个；③电脑1台；④彩色打印机1台；⑤校验模块1个； 3.可通过网络或USB连接电脑，打印彩色图文报告及检测结果； 4.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求； 5.无放射性。 单价＜110000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 65.口腔CBCT机（四合一）
总预算≤700000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 口腔CBCT机（四合一）
基本要求： 1.采用三维扫描技术，一次性采集全部影像数据，可形成三维全景,可进行3D影像重建； 2.保修年限≥3年 单价＜700000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 66.六分钟步行测试系统
总预算≤120000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 六分钟步行测试系统
基本要求： 实时监测心率/血氧/运动距离 无线数据传输及存储功能 异常值自动报警及安全提示 适配平板/PC端数据分析软件 轻量化设计+便携式操作界面 单价＜120000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 67.全自动四维牵引床
总预算≤160000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 全自动四维牵引床
基本要求： 四维牵引模式（水平/旋转/成角/侧摆） 牵引力度/角度/时间智能调节 人体工学设计+多体位适配功能 智能触控界面+安全防护机制 数据存储及病例管理功能 单价＜160000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 68.人体成分分析仪
总预算≤100000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 人体成分分析仪
基本要求： 多频段生物电阻抗分析技术 检测项目覆盖体脂/肌肉/水分等 无线数据传输及存储功能 适配平板/PC端数据分析软件 人体工学设计+大屏清晰显示 单价＜100000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 69.体外反搏治疗仪
总预算≤350000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 体外反搏治疗仪
基本要求： 三气囊/七气囊反搏模式可选 实时监测心电图/血氧/压力波形 智能触控界面+多治疗模式预设 数据存储及病例管理功能 安全防护机制+异常值自动报警 单价＜100000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 70.无线远程电子血压监测终端（含系统）
总预算≤300000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 无线远程电子血压监测终端（含系统）
基本要求： 1.≥24小时连续血压信息，可以将患者数据无线传输到到软件系统进行分析，提供数据精确度分析报告； 2.保修年限≥3年 单价＜150000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 71.无线远程血糖监测终端（含系统）
总预算≤300000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 无线远程血糖监测终端（含系统）
基本要求： 1.至少包含：探头，信息发送器，助针器，实时动态胰岛素泵系统，分析软件，传送器，输注管路，储药器； 2.带阻塞传感器，可评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量； 3.每日记录频率≥140次； 4.≥24小时连续血糖曲线图及实时血糖信息，可以将患者数据无线传输到到软件系统进行分析，提供数据精确度分析报告； 5.保修年限≥3年 单价＜150000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 72.心脏康复管理系统
总预算≤280000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 心脏康复管理系统
基本要求： 实时监测心电/血压/血氧/运动数据 个性化康复方案智能生成 无线数据传输及存储功能 适配平板/PC端数据分析软件 异常值自动报警及安全提示 单价＜280000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 73.牙科综合治疗台及配置一批
总预算≤150000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 牙科综合治疗台及配置一批
基本要求： 1.可满足成人、儿童及轮椅患者治疗使用，椅位可调节，带多功能脚控开关； 2.单台主要配置要求：①LED口腔灯1个，感应式调光至少三档，能与椅位智能联动；②观片灯1个；③三用喷枪至少2个；④器械挂架；⑤大尺寸器械盘配硅胶垫； 3.配有蒸馏水系统和漱口水加热系统，冷热漱口水与冲痰盂可智能联动； 4.配置一批（请分别单项报价）：①根管治疗设备（根尖定位仪、牙根管充填仪及根管预备机）1套；②洁牙设备（超声波洁牙机1台、洁牙机手柄5把）1套；③光固化机1台；④牙科电动无油空压机（1拖2）1台；⑤牙科电动抽吸系统1台；⑥低速手机（带光直机、带光弯机、气动马达）10套；⑦高速手机（带光）10把； 5.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求； 6.其它要求：供货期≤20个工作日。 单价＜150000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 74.智慧自动化药房（≥300种药）
总预算≤1000000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 智慧自动化药房（≥300种药）
基本要求： 1.采用模块化设计，至少包括储药单元、控制单元、发药单元、药品核对模块； 2.储药品规≥300种； 3.配备多点式电容触摸屏操作，可连接社康诊疗系统； 4.体积小，占地面积小； 5.单品种出药速度≤5秒/盒； 6.保修年限≥5年 单价＜1000000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 75.冲击波治疗仪
总预算≤1100000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 冲击波治疗仪
基本要求： 聚焦式/发散式冲击波模式可选 能量密度≥0.2mJ/mm²精准可调 智能触控界面+多治疗模式预设 标配多种治疗头及安全防护机制 数据存储及病例管理功能 单价＜220000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造

## 76.智慧健康驿站
总预算≤550000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 智慧健康驿站
基本要求： 1.满足社区居民经常性的自我健康管理需求，如生命体症的自我检测和管理，个性化样夲采集和数据收集，社区人群筛查干预的据点； 2.健康检测结果与区域医疗机构的无缝对接，打造生命健康的全周期闭环管理模式，精准预防及主动健康管理普及； 3.整合医健资源，形成全景化的健康档案，优化重构服务流程，提供精准、便捷、全流程、全周期的健康服务； 4.采集的数据和全民健康信息平台互联互通，数据共享，业务协同； 5.保修年限≥3年 单价＜110000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造