## 目录
目录
序号 | 名称
1 | 肌肤影像分析仪
2 | 二氧化碳激光治疗仪
3 | 紫外线光疗仪
4 | 多功能电离子手术治疗机
5 | 冷喷机
6 | 中药热喷机

## 1.肌肤影像分析仪
拟采购数量（台/套）：2 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 肌肤影像分析仪
要求： 1.成像像素：≥2000万 2.光谱模式：RGB光/交叉偏振光/平行偏振光/UV紫外光 3.照明科技：LED 4.用于皮肤疾病检测 5.单价＜200000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条）

## 2.二氧化碳激光治疗仪
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 二氧化碳激光治疗仪
基础要求： 1.激光波长：10.6μm±0.1um 激光分类：4类，终端最大输出激光功率29.5W，额定输入功率450VA 2.配吸烟机：电压-220v/50Hz功率1200w 3.带点阵激光功能； 3.单价＜100000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条）

## 3.紫外线光疗仪
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 紫外线光疗仪
基础要求： 1.输入电压/频率/功率：电相交流电220V/50Hz/1000VA 2.加载时间≤30min，停顿时间≥3min 3.可用于银屑病、白癜风、慢性湿疹、神经性皮炎、特应性皮炎、掌跖脓疱病、玫瑰糠疹、斑秃、副银屑病、皮肤慢性溃疡、蕈样肉芽肿等治疗 4.单价＜100000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条）

## 4.多功能电离子手术治疗机
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 多功能电离子手术治疗机
基础要求： 1.电压220v，频率50HZ，功率100w，输出电压指示：5-15v。 2.操作方式：长短火切换，单极治疗手柄； 3.可用于各种疣，皮赘，浅表肿物切除，及粉刺痤疮治疗； 4.单价＜3000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条）

## 5.冷喷机
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 冷喷机
基础要求： 1.功率800w，工作电压220v。雾化芯片：抗腐蚀陶瓷雾化芯片，机身材质：PC/ABS，安全等级：支持3C； 2.单价＜200元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条）

## 6.中药热喷机
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 中药热喷机
基础要求： 1.参数:电压：110-220v，功率350-750w，360度可旋转喷头。304不锈钢内胆； 2.单价＜500元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条）