## 医用办公家具
供应商名称
联系人及电话
序号 | 名称 | 单位 | 尺寸（mm） | 参考价格上限（元） | 其他要求 | 参考图片 （仅供参考） | 报价（单价/元） | 品牌/生产厂家 | 型号规格 | 产品图片 | 相关参数
1 | 医用办公桌1 | 张 | （800-1000）×（500-600）×750 | 750 | 1、结构至少包含结构：台面、医用钢制键盘架、≥2个带锁抽屉、内置上线槽、桌下集线槽等。 2、材质本身具有吸附甲醛功能，防泡水，防污耐磨防刮、结实耐用，台面四周做圆弧边处理光滑不卡手臂。 3、板材符合国家行业相关标准。 4、基材采用医用防火板，台面四周封医用抑菌封边条。 5、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_CFBD79A7D3BC498FAAEA1BE03CF02EFA",1)
2 | 医用办公桌2 | 张 | （1200-1400）×（600-700）×750 | 870 | 1、结构至少包含结构：台面、医用钢制键盘架、≥2个带锁抽屉、内置上线槽、桌下集线槽等。 2、材质本身具有吸附甲醛功能，防泡水，防污耐磨防刮、结实耐用，台面四周做圆弧边处理光滑不卡手臂。 3、板材符合国家行业相关标准。 4、基材采用医用防火板，台面四周封医用抑菌封边条。 5、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_CFBD79A7D3BC498FAAEA1BE03CF02EFA",1)
3 | 医用办公桌3 | 套 | （1400-1800）×（600-900）×750 【边柜尺寸1100×400×650】 | 1400 | 1、结构至少包含结构：台面、钢制台架、侧柜、内置上线槽、桌下集线槽、边柜等。 2、板材符合国家行业相关标准。 3、基材采用医用防火板，台面四周封医用抑菌封边条。 4、边柜组合方式为：储物柜、带锁三抽柜，电脑主机位。 5、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_03CEFCE06583494098416536654190CD",1)
4 | 医用办公桌4 | 套 | 1800×900×760 | 2080 | 1、结构至少包含结构：台面、钢制台架、侧柜、内置上线槽、桌下集线槽、边柜等。 2、板材符合国家行业相关标准。 3、基材采用医用防火板，台面四周封医用抑菌封边条。 4、边柜组合方式为：储物柜、带锁三抽柜，电脑主机位。 5、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_BCD64FC02CE44BC687F1B180675E3B3C",1)
5 | 诊桌 | 张 | （1200-1500）×（1200-1400）×（750-950） | 2000 | 1、台面四周封医用抑菌封边条。 2、配置至少涵盖：主台（含主机柜）、副柜（含上抽下门立柜）、吊木挡板、医用钢制键盘架、铝合金毛刷线盖。 3、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_830EF328551A43C099158F62EE3A5564",1)
6 | 会议台 | 张 | （1800-2400）×（900-1200）×750 | 1140 | 1、台面四周封医用抑菌封边条。 2、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_CFFBC50974C64E9B8911CF2CFFBA820D",1)
7 | 培训桌 | 张 | （1200-1800）×（400-600）×750 | 590 | 1、台面四周封医用抑菌封边条。 2、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_C5C51EBC027942FD96684F29459B9200",1)
8 | 医用屏风卡位 | 组 | （1200-1600）×（1200-1600）×1100 | 1130 | 1、台面四周封医用抑菌封边条。 2、结构至少包含：≥30mm铝合金边框，台上屏风为磨砂玻璃。 3、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_D5739968FAFB43559C8847BF70A60FD0",1)
9 | 推柜 | 个 | 标准 | 220 | 1、三抽柜（配陷入式铝合金配锁)。 2、带万向橡胶轮。 3、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_020A7883DF5D4E9BBBFD54CC68DE3BAF",1)
10 | 医用可调节主机托架 | 个 | 标准 | 55 | 1、带万向橡胶轮 | =DISPIMG("ID_DEB063C590C244718DE0D23CF664D8E8",1)
11 | 文件柜 | 个 | 800×400×2000 | 890 | 1、结构：上下均为对开门，上柜门框玻璃门+2件活层，下木门+1件活层； 2、配有锁具； | =DISPIMG("ID_6ABD596162F840F899C4944B52509EAF",1)
12 | 多门木制更衣柜 | 个 | 800×（400-500）×（2100-2150） | 550 | 1、内置挂衣杆，上层柜门内带镜子，外带标签卡槽、透气孔、锁具（机械式密码锁）与上下层柜门匹配。 2、柜内上部分为挂衣功能空间，下部分为独立放鞋格或储物功能空间。 | =DISPIMG("ID_576EB13B61F84DA7BACD263052136413",1)
13 | 多门钢制更衣柜 | 组 | （900-1000）×（400-500）×1800 | 1720 | 1、内置挂衣杆，上层柜门内带镜子，外带标签卡槽、透气孔、锁具（机械式密码锁）与上下层柜门匹配。 2、柜内上部分为挂衣功能空间，下部分为独立放鞋格或储物功能空间。 | =DISPIMG("ID_922BEDBBC44B4D95A38C6BF16AC3AF0B",1)
14 | 多门木制储物柜 | 个 | 800×（400-500）×（1800-1850） | 550 | 1、内置活动层板。 2、配置：外带标签卡槽、透气孔、锁具。 3、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_576EB13B61F84DA7BACD263052136413",1)
15 | 多功能无菌治疗柜1 | 米 | 深度（600-700）+（300-350），高（2000-2200） | 3400 | 1、柜体：上柜门为吊柜，柜内带活动层板，顶上带斜顶不落灰设置。背架内置走线系统，带活动层板。地柜带抽屉，设置活动层板。 2、配件：上柜门斜边免拉手、地柜门分体式拉手、医用不锈钢铰链、医用静音缓冲三节导轨、医用感应蓝光杀菌灯带、感应开关、医用活动插座、电子温度表、ABS标签卡槽等 3、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_4DC4B410D50646AAB868CB3AE7670F65",1)
16 | 多功能无菌治疗柜2 | 米 | 深度（600-700），高（700-900） |  | 1、地柜带抽屉，设置活动层板。 2、配件：地柜门分体式拉手、医用不锈钢铰链、医用静音缓冲三节导轨、ABS标签卡槽等 3、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_98C756F199744A938C01E8122130041E",1)
17 | 牙科综合治疗柜1 | 米 | 深度（600-700）+（300-350），高（2000-2200） | 3520 | 1、柜体：上柜门为吊柜，柜内带活动层板，顶上带斜顶不落灰设置。背架内置走线系统，地柜带多层抽屉，设置ABS隔板、电脑工作位、活动治疗推柜。 2、配件：上柜门斜边免拉手、地柜门分体式拉手、医用不锈钢铰链、医用静音缓冲三节导轨、医用感应蓝光杀菌灯带、感应开关、医用活动插座、电子温度表、ABS标签卡槽等 3、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_0225C94684CC4D88BEF140CA09B7F0B1",1)
18 | 牙科综合治疗柜2 | 米 | 深度（600-700），高（700-900） |  | 1、柜体：地柜带多层抽屉，设置ABS隔板、电脑工作位、活动治疗推柜。 2、配件：地柜门分体式拉手、医用不锈钢铰链、医用静音缓冲三节导轨、ABS标签卡槽等 3、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_34E3C084A13F4D35806E980BB6367658",1)
19 | 移动治疗柜 | 个 | 600×600×（1000-1100） | 1460 | 1、配件：304不锈钢拉手、医用不锈钢铰链、医用静音缓冲三节导轨、ABS标签卡槽、增加医用环氧树脂隔板，柜侧身增加拉手。 2、配置：万向橡胶轮（带刹车）。 3、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_E7109623AABC40429AA7533DA0327C42",1)
20 | 床头柜 | 个 | 400×450×550 | 530 | 1、结构：抽屉，柜门内带活动层板。 2、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_D8DA7B5EA03B44E89F48D540688FB25D",1)
21 | 诊床 | 张 | （1900-2100）×650×650 | 1070 | 1、采用专业医用全硅胶皮革。 2、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_20B44A837818490982052707093E0F4F",1)
22 | 中医诊床 | 张 | （1900-2100）×650×（600-700） | 1130 | 1、床架：采用全实木方框架。 2、采用专业医用全硅胶皮革。 3、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_BF4867A6211145A48AF260DA54F63DD5",1)
23 | 折叠诊床 | 张 | 常规 | 1160 | 1、采用专业医用全硅胶皮革。 2、便携。 3、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_53EF17C3E72E4F4F9BB2692BAAC2661F",1)
24 | 儿童诊床 | 张 | 常规 | 1070 | 1、采用医用全硅胶皮革。 2、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_4DCD86D6BE444699BFC75B4E11E2F96D",1)
25 | 办公椅1 | 张 | 常规 | 410 | 1、带可升降系统。 2、万向脚轮。 3、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_12B127B7644A462BB3F8A59445CA0AF7",1)
26 | 办公椅2 | 张 | 标准 | 590 | 1、采用医用全硅胶皮革。 2、带可升降系统。 3、万向脚轮。 4、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_E466C108C0FF4132B97C13A4D9CBB916",1)
27 | 办公椅3 | 张 | 标准 | 330 | 1、带可升降系统。 2、万向脚轮。 3、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_B5AE034B637A4542A1846271CDA5BED4",1)
28 | 培训椅 | 张 | 标准 | 340 | 1、万向脚轮。 2、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_91F218B0602F4A64A6224E3784A093AE",1)
29 | 折叠椅 | 张 | 标准 | 250 | 向上无限叠加，带折叠桌板 | =DISPIMG("ID_921A0F7A30634AD3931D3F178371E069",1)
30 | 梯凳 | 张 | 850×360×（600-650） | 590 | 1、材质：医用304不锈钢； | =DISPIMG("ID_24ACF6868887464490E510B2A499673B",1)
31 | 货架1 | 个 | （800-1000）×600×2000 | 1000 | 1、可根据物品存放的需要调节层板高度 | =DISPIMG("ID_DF196887E20A4E0BAA009EA5CF19C314",1)
32 | 货架2 | 个 | （1200-1500）×600×2000 | 1340 | 1、可根据物品存放的需要调节层板高度 | =DISPIMG("ID_DF196887E20A4E0BAA009EA5CF19C314",1)
33 | 货架3 | 个 | （1800-2000）×600×2000 | 1910 | 1、可根据物品存放的需要调节层板高度 | =DISPIMG("ID_DF196887E20A4E0BAA009EA5CF19C314",1)
34 | 沙发1 | 张 | 三人位 | 1870 | 1、饰面：采用医用全硅胶皮革。 2、颜色可选。
35 | 沙发2 | 张 | 单人位 | 530 | 1、饰面：采用医用全硅胶皮革。 2、颜色可选。 | =DISPIMG("ID_872EE81CCBA54D87A7508B2CE73D21F9",1)
36 | 茶几 | 张 | 1200×600×（450-500） | 465 |  | =DISPIMG("ID_CB1FC5B8BE534BFC93735634378499B2",1)
37 | 边几 | 张 | φ600/600×600×（450-500） | 330 |  | =DISPIMG("ID_952EF2B782C24E16A897DE09396A2A78",1)
38 | 中医诊桌1 | 张 | 1200×（600-700）×750 |  | 1、框架：实木。 2、副柜：带主机位，收纳走线盒。 | =DISPIMG("ID_8889C6A2DAF84DE1974A1A923F39068B",1)
39 | 中医诊桌2 | 张 | 1500×（600-700）×750 | 3340 | 1、框架：实木。 2、副柜：带主机位，收纳走线盒。 | =DISPIMG("ID_8889C6A2DAF84DE1974A1A923F39068B",1)
40 | 中医椅 | 个 | 标准 | 990 | 1、材质：实木 | =DISPIMG("ID_2DCD03AC4D49471A82E846D4B5596062",1)
41 | 中医柜 | 个 | 900×（350-400）×（1900-2000） | 1940 | 1、材质：实木 | =DISPIMG("ID_4E27EAF8557848CA98B740000BF07E8C",1)
42 | 中医病人椅 | 张 | 标准 | 470 | 1、材质：实木 | =DISPIMG("ID_B203E75924494CF6986BF4CB216F6D46",1)
43 | 医用诊椅 | 张 | 标准 | 280 | 1、材质：PP注塑成型椅身 | =DISPIMG("ID_F80F2A866FB14C4682776C5A56538E7A",1)
44 | 方凳 | 张 | 常规 | 170 | 1、材质：实木 2、榫卯结构 | =DISPIMG("ID_9FC40C1841FA4A38B4EAF9A29C93905C",1)
45 | 圆凳 | 张 | 常规 | 310 | 1、可选是否带靠背。 2、带升降系统。 3、万向脚轮。 | =DISPIMG("ID_83616E0A45CB4D528C5A73404902BEF2",1)
46 | 地柜1 | 米 | 600×850 | 1610 | 1、配件：斜边免拉手、下抽屉加医用环氧树脂隔板、磁吸标签卡、柜门内带活动层板 2、颜色可选 | =DISPIMG("ID_DBE159921F1341939DB86D8F074D9A8E",1)
47 | 吊柜1 | 米 | 350×800 | 790 | 1、配件：斜边免拉手、医用不锈钢铰链、医用静音缓冲三节导轨、ABS标签卡槽、上柜活动层板。吊柜下增加医用感应蓝光杀菌灯带、背光补充照明、活动层板等 2、颜色可选 | =DISPIMG("ID_9F9C49D83C9748C2944202E2A19BCC64",1)
48 | 地柜2 | 米 | 600×850 | 1730 | 1、配件：斜边免拉手、下抽屉加医用环氧树脂隔板、磁吸标签卡、不锈钢水槽、感应水龙头 2、颜色可选 | =DISPIMG("ID_761F6D49AA2C4913A7DF1584A0638890",1)
49 | 吊柜2 | 米 | 350×800 | 730 | 1、配件：斜边免拉手、医用不锈钢铰链、医用静音缓冲三节导轨、ABS标签卡槽、上柜活动层板。顶部配置斜顶，不易积灰、吊柜下增加医用感应蓝光杀菌灯带等 2、颜色可选 | =DISPIMG("ID_E7F314FF49674D9FAB20FFC3BEB662BD",1)
50 | 候诊椅1 | 张 | 三人位 | 1930 | 1、医用成型自结皮饰面，温馨耐用； 2、颜色可选 | =DISPIMG("ID_E5FF7DF94E854EDEB09EBAE756C76698",1)
51 | 候诊椅2 | 张 | 二人位 | 1930 | 1、医用成型自结皮饰面，温馨耐用； 2、颜色可选
52 | 无靠背候诊椅1 | 张 | 三人位 | 1460 | 1、饰面：采用专业医用硅胶皮革。 2、颜色可选 | =DISPIMG("ID_A6D733D082BF4A7C882E8372E471DAA6",1)
53 | 无靠背候诊椅2 | 张 | 二人位 | 970 | 1、饰面：采用专业医用硅胶皮革。 2、颜色可选 | =DISPIMG("ID_51E8EDA90E4B4A9B96AEF221503C85E0",1)
54 | 导诊台 | 米 | 800×1050（750） | 3690 | 1、主柜体：采用电解钢全钢柜体 2、配置说明：（1）配全钢悬吊式主机架、全钢固定三抽柜、全钢固定主机柜；（2）内饰板预留强弱电86插座孔以及桌面配置五金电源线盒。 | =DISPIMG("ID_2DDAFC000CD6475DB3D858C227D17037",1)
55 | 服务台 | 米 | （650-700）×750 | 2290 | 1、主柜体：采用电解钢全钢柜体 2、配置说明：（1）配全钢悬吊式主机架、全钢固定三抽柜、全钢固定主机柜；（2）内饰板预留强弱电86插座孔以及桌面配置五金电源线盒。 | =DISPIMG("ID_E6559FF58935459C922D7261BD7A50A4",1)
56 | 带靠背吧椅 | 张 | 常规 | 530 | 1、采用医用全硅胶皮革 2、颜色可选 | =DISPIMG("ID_71D493988A4C41CE8D299C41BB19E641",1)
57 | 吧椅 | 张 | 常规 | 400 | 1、采用医用全硅胶皮革 2、颜色可选 | =DISPIMG("ID_D3F208CB135F4156870A95E4B04A3AF7",1)
58 | 定制柜1 | m² | 深度600 | 590 | 1、配置：医用不锈钢铰链、医用静音缓冲三节导轨、铝合金拉手，锁具等选配； 2、颜色可选 | =DISPIMG("ID_3D584EE9819F4FFC9B15DC7D2CFFD1C3",1)
59 | 定制柜2 | m² | 深度500 | 520 | 1、配置：医用不锈钢铰链、医用静音缓冲三节导轨、铝合金拉手，锁具等选配； 2、颜色可选 | =DISPIMG("ID_3D584EE9819F4FFC9B15DC7D2CFFD1C3",1)
60 | 定制柜3 | m² | 深度400 | 490 | 1、配置：医用不锈钢铰链、医用静音缓冲三节导轨、铝合金拉手，锁具等选配； 2、颜色可选 | =DISPIMG("ID_3D584EE9819F4FFC9B15DC7D2CFFD1C3",1)
61 | 定制柜4 | m² | 深度400 | 490 | 1、配置：医用不锈钢铰链、医用静音缓冲三节导轨、铝合金拉手，锁具等选配； 2、颜色可选 | =DISPIMG("ID_3D584EE9819F4FFC9B15DC7D2CFFD1C3",1)
若有其他合适社康使用的医用家具欢迎在下行添加