## 目录
目录
序号 | 名称
1 | 心肺耐力测试系统
2 | 膝关节伸展测评和训练设备
3 | 膝关节屈曲测评和训练设备
4 | 胸推测评和训练设备
5 | 坐式划船测评和训练设备
6 | 数字化管理系统
7 | 体适能一体机
8 | 人体成分分析仪
9 | 通用医疗运动处方工作站
10 | 生物力学多功能评测系统
11 | 多功能肌力测试系统
12 | 腘绳肌肌力测试系统
13 | 智能数字腿部推蹬机
14 | 智能数字功能性训练器
15 | 智能数字双轴胸部推举机
16 | 电动气泵服务站
17 | 运动治疗水中跑步机

## 1.心肺耐力测试系统
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：95万元/台
国产 | 设备名称 | 心肺耐力测试系统
要求： 1.心肺耐力测试系统，采用每次呼吸法进行心肺运动试验，通过分析运动时受试者的呼吸气体、通气参数以及监测运动中的代谢指标、心电图等，无创、定量地测定心脏的储备功能以及精确反映运动状态下的心肺功能协调状态。可评定最大摄氧能力或耗氧量、肺功能储备和运输氧的能力、机体肺功能、有氧功能能力、机体能量代谢、心肺运动风险。 2.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 3.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 4.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 5.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 2.膝关节伸展测评和训练设备
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：23万元/台
国产 | 设备名称 | 膝关节伸展测评和训练设备
要求： 一、设备需具备膝关节伸展测试和训练功能： 1.等长测试，具有最大力和耐力测试功能，能够在不少于3个不同测量位执行测试。 2.等张测试，具有1-RM直接测试和间接测试。 3.等速测试，具有向心、离心的耐力和最大力测试功能。 4.等张训练，具有向心与离心组合训练功能，可分别设置向心和离心阻力和时间比例。 5.等速训练，设置角速度。 二、具备测试和训练数据保存及历史记录对比功能，以评估测试和训练效果。 三、信息系统 1.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 2.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 3.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 四、保修年限 保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 3.膝关节屈曲测评和训练设备
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：23万元/台
国产 | 设备名称 | 膝关节屈曲测评和训练设备
要求： 一、设备需具备膝关节屈曲测试和训练功能： 1.等长测试，具有最大力和耐力测试功能，能够在不少于3个不同测量位执行测试。 2.等张测试，具有1-RM直接测试和间接测试。 3.等速测试，具有向心、离心的耐力和最大力测试功能。 4.等张训练，具有向心与离心组合训练功能，可分别设置向心和离心阻力和时间比例。 5.等速训练，设置角速度。 二、具备测试和训练数据保存及历史记录对比功能，以评估测试和训练效果 三、信息系统 1.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 2.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 3.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 四、保修年限 保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 4.胸推测评和训练设备
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：23万元/台
国产 | 设备名称 | 胸推测评和训练设备
要求： 一、设备需具备胸部肌群测试和训练功能： 1.等长测试，具有最大力和耐力测试功能，能够在不少于3个不同测量位执行测试。 2.等张测试，具有1-RM直接测试和间接测试。 3.等速测试，具有向心、离心的耐力和最大力测试功能。 4.等张训练，具有向心与离心组合训练功能，可分别设置向心和离心阻力和时间比例。 5.等速训练，设置角速度。 二、具备测试和训练数据保存及历史记录对比功能，以评估测试和训练效果。 三、信息系统 1.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 2.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 3.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 四、保修年限 保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 5.坐式划船测评和训练设备
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：23万元/台
国产 | 设备名称 | 坐式划船测评和训练设备
要求： 一、设备需具备背部肌群测试和训练功能： 1.等长测试，具有最大力和耐力测试功能，能够在不少于3个不同测量位执行测试。 2.等张测试，具有1-RM直接测试和间接测试。 3.等速测试，具有向心、离心的耐力和最大力测试功能。 4.等张训练，具有向心与离心组合训练功能，可分别设置向心和离心阻力和时间比例。 5.等速训练，设置角速度。 二、具备测试和训练数据保存及历史记录对比功能，以评估测试和训练效果。 三、信息系统 1.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 2.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 3.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 四、保修年限 保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 6.数字化管理系统
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：35万元/台
国产 | 设备名称 | 数字化管理系统
要求： 1.数字化智能管理软件，根据上肢、下肢评估和训练设备定制开发，实现患者（使用者）信息录入及档案管理、创建测试和训练计划、完整记录测试数据并进行数据分析、导出PDF报告或Excel格式文件等功能。 2.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 3.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 4.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 5.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 7.体适能一体机
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：19.8万元/台
国产 | 设备名称 | 体适能一体机
要求： 1.系统应集人体成分分析、体型评估、体态分析及体适能分析于一体，支持老年体适能检测六项及SPPB老年跌倒平衡测试。需支持人体成分分析、体型评估、体态分析（动态及静态测试）及体适能分析（健康人群及老年人群）。 2.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 3.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 4.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 5.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 8.人体成分分析仪
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：28万元/台
国产 | 设备名称 | 人体成分分析仪
要求： 1.设备要求符合GB/T 44700-2024标准，设备通过6个不同的频率（1KHz、5KHz、50KHz、250KHz、500KHz、1000KHz）分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行30个电阻抗测量；电抗：通过3个不同的频率（5KHz、50KHz、250KHz）分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行15个电阻抗测量。满足人体成分分析(身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、体重), 肥胖分析(BMI,体脂百分比), 节段肌肉分析(根据理想体重/根据当前体重: 右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), 测试历史记录(体重、骨骼肌重量、体脂肪率、细胞外水分比率), 评分, 内脏脂肪面积(图解),体型, 体重控制(目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制), 肥胖评估, 身体均衡评估(上肢、下肢、上下肢), 节段脂肪分析(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢),研究项目(细胞内水分、细胞外水分，骨骼肌、基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度)，同时可形成档案记录，历史记录趋势对比，直观反应数据差异。 2.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 3.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 4.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 5.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 9.通用医疗运动处方工作站
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：36万元/台
国产 | 设备名称 | 通用医疗运动处方工作站
要求： 1.工作站软件结合先进的人工智能技术和专业的康复知识，为患者和医生提供全方位的支持；软件医生端搭载AI智能模版推荐功能可基于患者相关评估结果，可以快速生成精准有效的康复运动处方。 2.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 3.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 4.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 5.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 10.生物力学多功能评测系统
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：49.8万元/台
国产 | 设备名称 | 生物力学多功能评测系统
要求： 1.利用人工智能图像识别技术，采用体感深度摄像头及AI图像采集器，可以在不穿戴传感器的情况下，获取空间内运动人体的三维数据，分别进行体姿态分析、三维步态分析、运动功能评测等，通过脊柱数据采集可自动得到棘突所构成的生理曲线，用以判定胸曲角度/腰曲角度等信息，足底压力数据采集包含动静态压力重心分布、足弓类型等信息。运动功能评测支持自动生成个性化运动处方，通过纠正性动作以及功能性训练，改善运动模式，提高稳定性平衡性，减少运动伤害发生。 2.提升体姿态评估的精准度与全面性，助力疾病诊断与康复监测；覆盖广泛的体姿态评估场景；与现有医疗手段互补，无需标记的动作捕捉能够在自然状态下，对患者进行全方位的体姿态评估，无论是站立、行走还是特定的功能动作测试，都能准确记录和分析，满足不同场景下的评估需求。当前社区医院在体姿态评估方面，多依赖医生的经验观察和简单的测量工具，主观性较强且不够精准全面。无标记动作捕捉技术作为一种客观、量化的评估手段，可与传统方法相互补充。例如在评估患者的步态时，医生的肉眼观察结合系统提供的步频、步幅、足底压力分布等详细数据，能更深入了解患者的行走功能状态，制定更具针对性的治疗或康复计划 。 3.实现运动能力评估的科学化与个性化，预防运动损伤与促进健康管理；支持康复期运动能力恢复评估；满足多样化运动能力评估需求，对于处于康复期的患者，运动能力的恢复是重要的康复目标。动作捕捉系统可以量化评估患者在康复训练过程中的肢体运动功能恢复情况，通过与康复初期的数据对比，医生能直观了解康复进展，适时调整训练强度和内容，加速患者运动能力的恢复。社区居民的年龄、身体状况和运动目标各不相同，无需标记的动作捕捉系统能够根据不同个体的特点，进行多样化的运动能力评估。无论是青少年的体能发育评估，还是老年人的身体机能衰退评估，亦或是运动员的专项运动能力提升评估，该系统都能通过定制化的评估指标和分析模型，提供科学、准确的评估结果，为个性化的健康促进和运动干预提供依据 。 4.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 5.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 6.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 7.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 11.多功能肌力测试系统
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：15万元/台
国产 | 设备名称 | 多功能肌力测试系统
要求： 1.实时数据可视化与即时反馈：在测试过程中实时追踪力量轨迹，即时显示左右腿的力量数据，提供离心收缩力、等长收缩力、重负次数、最大及平均力量/力矩、左右不均衡性等指标。 2.数据监控：显示平均数值，个人最佳和目标值，并以图表形式即时直观反馈。 3.云端集成分析：测试结果数据可实时在线传输到坤维数据库管理平台，便于回顾、横向与纵向分析，实现测试历史数据对比。 4.应用软件：提供Android端应用，方便数据收集、分析，简化设备操作和个人资料管理。 5.测试类型丰富：包括北欧降、剃刀测试、俯卧等长测试，适合不同需求。 6.传感器技术：设备有360°旋转接头，保证精度，传感器对齐脚踝钩匹配拉力线，提高准确性。 7.耐用便携可移动：合金框架，配备轮子与把手，移动方便。 8.人性化设计：护膝垫安全舒适，记录测试位置。 9.智能校准：零位校准避免测试偏差，传感器免受损，确保测试准确。 10.具有大数据平台功能，多品类设备数据互通，通过互联网实时上传测试数据，建立个人档案和团队档案。可进行长期监控，全队对比等数字化管理。 11.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 12.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 13.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 14.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 12.腘绳肌肌力测试系统
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：15万元/台
国产 | 设备名称 | 多功能肌力测试系统
要求： 1.实时数据可视化与即时反馈：在测试过程中实时追踪力量轨迹，即时显示左右腿的力量数据，提供离心收缩力、等长收缩力、重负次数、最大及平均力量/力矩、左右不均衡性等指标。 2.数据监控：显示平均数值，个人最佳和目标值，并以图表形式即时直观反馈； 3.云端集成分析：测试结果数据可实时在线传输到坤维数据库管理平台，便于回顾、横向与纵向分析，实现测试历史数据对比。 4.应用软件：提供Android端应用，方便数据收集、分析，简化设备操作和个人资料管理。 5.测试类型丰富：包括北欧降、剃刀测试、俯卧等长测试，适合不同需求。 6.传感器技术：设备有360°旋转接头，保证精度，传感器对齐脚踝钩匹配拉力线，提高准确性。 7.耐用便携可移动：合金框架，配备轮子与把手，移动方便。 8.人性化设计：护膝垫安全舒适，记录测试位置。 9.智能校准：零位校准避免测试偏差，传感器免受损，确保测试准确。 10.具有大数据平台功能，多品类设备数据互通，通过互联网实时上传测试数据，建立个人档案和团队档案。可进行长期监控，全队对比等数字化管理。 11.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 12.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 13.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 14.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 13.智能数字腿部推蹬机
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：32.8万元/台
国产 | 设备名称 | 智能数字腿部推蹬机
要求： 1.股四头肌、腿后筋肌、臀大肌等多种部位的训练、测试一体设备。实时显示功率、阻力、次数、疲劳程度等数据，可实现爆发力测试，指导训练，并可进行离心超负荷训练，助于减少损伤与促进康复。 2.15寸的触控显示屏，可实时显示训练过程中速度、爆发力的数值，及实时的训练效果，自动捕捉并连接所有数据上传到后台，对训练后数据进行分析，并提供训练计划。 3.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 4.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 5.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 6.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 14.智能数字功能性训练器
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：21.5万元/台
国产 | 设备名称 | 智能数字功能性训练器
要求： 1.训练包括上肢、下肢、核心等多种部位的训练、测试一体设备。实时显示功率、阻力、次数、疲劳程度等数据，指导训练，并可进行离心超负荷训练，助于减少损伤与促进康复。 2.15寸的触控显示屏，可实时显示训练过程中速度、爆发力的数值，及实时的训练效果，自动捕捉并连接所有数据上传到后台，对训练后数据进行分析，并提供训练计划。 3.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 4.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 5.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 6.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 15.智能数字双轴胸部推举机
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：28.8万元/台
国产 | 设备名称 | 智能数字双轴胸部推举机
要求： 1.胸大肌等肌群的训练、测试的一体设备。实时显示功率、阻力、次数、疲劳程度等数据，可实现爆发力测试，指导训练，并可进行离心超负荷训练，助于减少损伤与促进康复。 2.15寸的触控显示屏，可实时显示训练过程中速度、爆发力的数值，及实时的训练效果，自动捕捉并连接所有数据上传到后台，对训练后数据进行分析，并提供训练计划。 3.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 4.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 5.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 6.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 16.电动气泵服务站
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：10.8万元/台
国产 | 设备名称 | 电动气泵服务站
要求： 1.气动阻力设备供气服务站，并配套网络连接等交换机设备，可同时为8台气动阻力的力量器材提供训练阻力。配套智能数字器械的服务系统，需满足各器械的阻力调节。 2.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 3.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 4.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 5.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 17.运动治疗水中跑步机
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：40万元/台
国产 | 设备名称 | 运动治疗水中跑步机
要求： 1.设备需满足电动升降底仓及深度范围调剂、水温精准控制、双向可调水流系统，同时整体安全标准必须符合最高级防水绝缘标准，具备紧急停机按钮，防滑底仓及齐全的扶手护栏。 2.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 3.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 4.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 5.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）