## 目录
目录
序号 | 名称
1 | 膝关节伸展测评和训练设备
2 | 膝关节屈曲测评和训练设备
3 | 胸推测评和训练设备
4 | 坐式划船测评和训练设备
5 | 数字化管理系统
6 | 体适能一体机
7 | 通用医疗运动处方工作站
8 | 生物力学多功能评测系统
9 | 多功能肌力测试系统
10 | 腘绳肌肌力测试系统
11 | 智能数字腿部推蹬机
12 | 智能数字功能性训练器
13 | 智能数字双轴胸部推举机
14 | 电动气泵服务站
15 | 运动治疗水中跑步机

## 1.膝关节伸展测评和训练设备
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：23万元/台
国产 | 设备名称 | 膝关节伸展测评和训练设备
要求： 一、设备需具备膝关节伸展测试和训练功能： 1.等长测试，具有最大力和耐力测试功能，能够在不少于3个不同测量位执行测试。 2.等张测试，具有1-RM直接测试和间接测试。 3.等速测试，具有向心、离心的耐力和最大力测试功能。 4.等张训练，具有向心与离心组合训练功能，可分别设置向心和离心阻力和时间比例。 5.等速训练，设置角速度。 二、具备测试和训练数据保存及历史记录对比功能，以评估测试和训练效果。 三、信息系统 1.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 2.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 3.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 四、保修年限 保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 2.膝关节屈曲测评和训练设备
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：23万元/台
国产 | 设备名称 | 膝关节屈曲测评和训练设备
要求： 一、设备需具备膝关节屈曲测试和训练功能： 1.等长测试，具有最大力和耐力测试功能，能够在不少于3个不同测量位执行测试。 2.等张测试，具有1-RM直接测试和间接测试。 3.等速测试，具有向心、离心的耐力和最大力测试功能。 4.等张训练，具有向心与离心组合训练功能，可分别设置向心和离心阻力和时间比例。 5.等速训练，设置角速度。 二、具备测试和训练数据保存及历史记录对比功能，以评估测试和训练效果 三、信息系统 1.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 2.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 3.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 四、保修年限 保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 3.胸推测评和训练设备
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：23万元/台
国产 | 设备名称 | 胸推测评和训练设备
要求： 一、设备需具备胸部肌群测试和训练功能： 1.等长测试，具有最大力和耐力测试功能，能够在不少于3个不同测量位执行测试。 2.等张测试，具有1-RM直接测试和间接测试。 3.等速测试，具有向心、离心的耐力和最大力测试功能。 4.等张训练，具有向心与离心组合训练功能，可分别设置向心和离心阻力和时间比例。 5.等速训练，设置角速度。 二、具备测试和训练数据保存及历史记录对比功能，以评估测试和训练效果。 三、信息系统 1.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 2.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 3.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 四、保修年限 保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 4.坐式划船测评和训练设备
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：23万元/台
国产 | 设备名称 | 坐式划船测评和训练设备
要求： 一、设备需具备背部肌群测试和训练功能： 1.等长测试，具有最大力和耐力测试功能，能够在不少于3个不同测量位执行测试。 2.等张测试，具有1-RM直接测试和间接测试。 3.等速测试，具有向心、离心的耐力和最大力测试功能。 4.等张训练，具有向心与离心组合训练功能，可分别设置向心和离心阻力和时间比例。 5.等速训练，设置角速度。 二、具备测试和训练数据保存及历史记录对比功能，以评估测试和训练效果。 三、信息系统 1.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 2.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 3.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 四、保修年限 保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 5.数字化管理系统
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：35万元/台
国产 | 设备名称 | 数字化管理系统
要求： 1.数字化智能管理软件，根据上肢、下肢评估和训练设备定制开发，实现患者（使用者）信息录入及档案管理、创建测试和训练计划、完整记录测试数据并进行数据分析、导出PDF报告或Excel格式文件等功能。 2.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 3.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 4.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 5.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 6.体适能一体机
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：19.8万元/台
国产 | 设备名称 | 体适能一体机
要求： 1.系统应集人体成分分析、体型评估、体态分析及体适能分析于一体，支持老年体适能检测六项及SPPB老年跌倒平衡测试。需支持人体成分分析、体型评估、体态分析（动态及静态测试）及体适能分析（健康人群及老年人群）。 2.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 3.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 4.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 5.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 7.通用医疗运动处方工作站
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：36万元/台
国产 | 设备名称 | 通用医疗运动处方工作站
要求： 1.工作站软件结合先进的人工智能技术和专业的康复知识，为患者和医生提供全方位的支持；软件医生端搭载AI智能模版推荐功能可基于患者相关评估结果，可以快速生成精准有效的康复运动处方。 2.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 3.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 4.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 5.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 8.生物力学多功能评测系统
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：49.8万元/台
国产 | 设备名称 | 生物力学多功能评测系统
要求： 1.利用人工智能图像识别技术，采用体感深度摄像头及AI图像采集器，可以在不穿戴传感器的情况下，获取空间内运动人体的三维数据，分别进行体姿态分析、三维步态分析、运动功能评测等，通过脊柱数据采集可自动得到棘突所构成的生理曲线，用以判定胸曲角度/腰曲角度等信息，足底压力数据采集包含动静态压力重心分布、足弓类型等信息。运动功能评测支持自动生成个性化运动处方，通过纠正性动作以及功能性训练，改善运动模式，提高稳定性平衡性，减少运动伤害发生。 2.提升体姿态评估的精准度与全面性，助力疾病诊断与康复监测；覆盖广泛的体姿态评估场景；与现有医疗手段互补，无需标记的动作捕捉能够在自然状态下，对患者进行全方位的体姿态评估，无论是站立、行走还是特定的功能动作测试，都能准确记录和分析，满足不同场景下的评估需求。当前社区医院在体姿态评估方面，多依赖医生的经验观察和简单的测量工具，主观性较强且不够精准全面。无标记动作捕捉技术作为一种客观、量化的评估手段，可与传统方法相互补充。例如在评估患者的步态时，医生的肉眼观察结合系统提供的步频、步幅、足底压力分布等详细数据，能更深入了解患者的行走功能状态，制定更具针对性的治疗或康复计划 。 3.实现运动能力评估的科学化与个性化，预防运动损伤与促进健康管理；支持康复期运动能力恢复评估；满足多样化运动能力评估需求，对于处于康复期的患者，运动能力的恢复是重要的康复目标。动作捕捉系统可以量化评估患者在康复训练过程中的肢体运动功能恢复情况，通过与康复初期的数据对比，医生能直观了解康复进展，适时调整训练强度和内容，加速患者运动能力的恢复。社区居民的年龄、身体状况和运动目标各不相同，无需标记的动作捕捉系统能够根据不同个体的特点，进行多样化的运动能力评估。无论是青少年的体能发育评估，还是老年人的身体机能衰退评估，亦或是运动员的专项运动能力提升评估，该系统都能通过定制化的评估指标和分析模型，提供科学、准确的评估结果，为个性化的健康促进和运动干预提供依据 。 4.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 5.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 6.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 7.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 9.多功能肌力测试系统
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：15万元/台
国产 | 设备名称 | 多功能肌力测试系统
要求： 1.系统支持全身多处关节的等长肌力测试，包括髋关节内收/外展、屈曲/伸展、内外旋，以及颈部、肩、肘、膝、踝等关节在不同姿态下的力量测试。 2.测力架具备多种调节方式，以适应不同运动员的需求，实现特定动作和肌肉群的力量测试，并设定标准化姿势，保证每次测试数据的可重复性。 3.传感器具有归零功能，确保测试准确性。若出现正偏移或负偏移，系统允许用户在测试前进行手动归零。 4.测试期间，系统实时显示力量随时间的变化，包括左右腿力量对比、最大力量、不对称性等关键指标。 5.测试数据可上传至云端数据库，便于长期追踪和分析，支持导出指标结果，方便数据共享和研究。 6.用户界面友好，通过触摸屏或配套软件，可以快速开始新测试、选择测试类型、查看实时数据，并对测试记录进行管理。 7.具有数据库管理平台，可实现多品类设备数据互通，通过互联网上传测试数据，可进行长期监控，横向与纵向对比。 8.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 9.医疗设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 10.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 11.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 10.腘绳肌肌力测试系统
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：12万元/台
国产 | 设备名称 | 腘绳肌肌力测试系统
要求： 1.在测试过程中实时显示左右腿的力量数据及目标阈值，提供离心收缩力、等长收缩力、动作完成次数、最大及平均力量/力矩、左右不对称性等指标。 2.显示个人历史平均数值，最大值及基线值，并以图表形式即时直观反馈测试结果； 3.测试结果数据可上传至数据库管理平台，便于查阅，实现测试历史数据对比。 4.包括北欧落、剃刀式离心测试模式以及多角度的俯卧等长测试，适合不同需求。 5.设备有360°旋转接头，保证精度，传感器对齐脚踝钩，提高准确性。 6.护膝垫安全舒适，记录测试位置。 7.零位校准避免测试偏差，传感器免受损，确保测试准确。 8.具有数据库管理平台，可实现多品类设备数据互通，通过互联网上传测试数据，可进行长期监控，横向与纵向对比。 9.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 10.医疗设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 11.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 12.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 11.智能数字腿部推蹬机
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：32.8万元/台
国产 | 设备名称 | 智能数字腿部推蹬机
要求： 1.股四头肌、腿后筋肌、臀大肌等多种部位的训练、测试一体设备。实时显示功率、阻力、次数、疲劳程度等数据，可实现爆发力测试，指导训练，并可进行离心超负荷训练，助于减少损伤与促进康复。 2.15寸的触控显示屏，可实时显示训练过程中速度、爆发力的数值，及实时的训练效果，自动捕捉并连接所有数据上传到后台，对训练后数据进行分析，并提供训练计划。 3.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 4.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 5.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 6.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 12.智能数字功能性训练器
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：21.5万元/台
国产 | 设备名称 | 智能数字功能性训练器
要求： 1.训练包括上肢、下肢、核心等多种部位的训练、测试一体设备。实时显示功率、阻力、次数、疲劳程度等数据，指导训练，并可进行离心超负荷训练，助于减少损伤与促进康复。 2.15寸的触控显示屏，可实时显示训练过程中速度、爆发力的数值，及实时的训练效果，自动捕捉并连接所有数据上传到后台，对训练后数据进行分析，并提供训练计划。 3.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 4.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 5.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 6.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 13.智能数字双轴胸部推举机
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：28.8万元/台
国产 | 设备名称 | 智能数字双轴胸部推举机
要求： 1.胸大肌等肌群的训练、测试的一体设备。实时显示功率、阻力、次数、疲劳程度等数据，可实现爆发力测试，指导训练，并可进行离心超负荷训练，助于减少损伤与促进康复。 2.15寸的触控显示屏，可实时显示训练过程中速度、爆发力的数值，及实时的训练效果，自动捕捉并连接所有数据上传到后台，对训练后数据进行分析，并提供训练计划。 3.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 4.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 5.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 6.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 14.电动气泵服务站
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：10.8万元/台
国产 | 设备名称 | 电动气泵服务站
要求： 1.气动阻力设备供气服务站，并配套网络连接等交换机设备，可同时为8台气动阻力的力量器材提供训练阻力。配套智能数字器械的服务系统，需满足各器械的阻力调节。 2.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 3.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 4.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 5.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 15.运动治疗水中跑步机
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
预算金额：40万元/台
国产 | 设备名称 | 运动治疗水中跑步机
要求： 1.能够实现水中步行训练，利用水的浮力减轻身体重量对下肢的负荷，使下肢力量较差的患者可以在水中行走，通过水的阻力增加运动负荷，达到训练目的。 2.材质:玻璃钢 FRP、304不锈钢、防爆膜钢化玻璃。 3.围壁:设备治疗池3面为钢化玻璃可视材质，便于患者及医生观察运动情况。 4.水深范围及速度可调节。 5.感应式控制面板 ≥15 英寸防水、安全、具有自动锁键功能,幕显示使用时间、卡路里、里程和速度。 6.消毒功能:采用紫外线消毒和臭氧消毒相结合的方式。 7.进入方式:开门式，无障碍进入、跑台两侧设有扶手，便于患者抓握。 8.配置紧急制动按钮:一键停机，防止出现意外或事故的发生。 9.设备有加热功能，最高温度50℃。 10.设备有一键排水功能，适于紧急情况下使用。 11.供应商须提供楼体承重评估服务，确保产品总重量在场地安全范围内。 12.涉及软件应用与远程操作（含远程会诊等）的医疗设备，乙方及设备生产厂商应全面配合甲方智慧信息化建设，承诺终身免费提供软件更新、升级、维护服务，并免费提供更新所需硬件，确保设备软件终身免费合法使用。无条件免费开放全部软件数据接口（含加密数据及加密端口），免费提供全流程技术支持，配合对接甲方信息系统（包括但不限于如全民健康信息平台、HIS、PACS、LIS、远程会诊系统等），确保实现完整数据交换，全部对接费用由乙方及设备厂商承担。 13.设备数据对接与用户识别须满足以下要求： （1）数据对接：支持标准接口或 SDK 方式，如向全民健康信息平台、HIS 等系统实时、准确、完整地上报数据； （2）用户识别：支持就诊号、身份证号、社保卡号等多种身份识别方式； （3）系统部署：设备软件须按要求本地部署，未经甲方书面许可，数据不得上传、外传至互联网； （4）数据安全：设备所有诊疗数据、患者隐私数据归甲方所有，乙方及厂商不得留存、泄露、商用或提供给第三方； （5）网络安全：满足甲方网络安全管理要求，不得预设后门、非法外连、远程控制，如需远程维护须经甲方同意并留痕审计。 14.乙方及设备厂商应主动配合接口联调、测试、验收，提供完整接口文档、数据字典、操作手册，并免费提供培训。 15.保修年限≥5年 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）