可重复使用医疗器械消毒供应服务信息征集表

征集单位：________________________

联系人：_________ 职    务：______   _

电  话：_________ 电子邮箱：

申请日期：年  月 _日

一、服务需求概况

机构类型：南山区医疗集团总部及下属社康机构

服务类型：提供可重复使用医疗器械的全流程、闭环式消毒供应服务。服务范围覆盖污染器械回收→分类→清洗→消毒→干燥→检查保养→包装→灭菌→存储→发放→配送等环节的集中化闭环式清洗消毒灭菌服务。

主要器械类型：基础外科器械（如组织剪、持针器、各类止血钳/弯钳、镊子、拉钩）、专科介入器械（如气管套管、取环钩、宫颈钳、口腔种植及拔牙器械）、护理治疗器具（如弯盘、开口器）以及配套耗材组合包（如缝合包、拆线包、静脉切开包）等。

服务周期：一年

二、供应商资格要求（可多选或补充）

本项目服务全过程须严格执行国家、行业及地方现行有效标准与规范，如有冲突，按最高标准执行。

□在中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的营业执照，且营业执照经营范围包含“消毒供应”或“医疗消毒供应”等相关内容（提供证书复印件加盖公章）

□具备《医疗机构执业许可证》或在卫生行政部门备案的消毒供应服务机构资质（如适用，提供相关证明）

□《WS 310.1 医院消毒供应中心 第1部分：管理规范》

□《WS 310.2 医院消毒供应中心 第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》

□《WS 310.3 医院消毒供应中心 第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》

□《WS 506-2016 口腔器械消毒灭菌技术操作规范》

□《消毒技术规范》（2002年版）

□《医疗机构消毒技术规范》

深圳市南山区卫生健康行政部门关于社康机构消毒供应管理的相关要求

□ 通过ISO 13485/9001质量管理体系认证

□ 具备生物监测能力及追溯系统

□ 提供应急响应服务（如24小时内加急处理）

□ 具备冷链配送能力（若需低温储存）

□ 其他：________________________

- 服务能力与技术参数

- 1.清洗消毒：​

- □全自动清洗机 □超声清洗 □手工清洗；

- □清洗剂类型：_________

- 2.灭菌方式：​

- □高压蒸汽 □低温等离子 □环氧乙烷 □过氧化氢

- □其他：_________

- 3.包装：​

- □无纺布 □纸塑袋 □硬质容器 □棉布

- □包装标签标识：_________

- 4.追溯系统​

- 是否支持扫码查询：□是 □否；

- □条码/二维码 追溯  □RFID芯片追溯

- 5.转运方式

- □密闭回收 □专车运输 □每日消毒

- □其他：_________

- 6.工作区布局与环境

- □三区两通道 □具备物理、化学、生物监测的配套设备及实验室条件 □具备完善的水处理系统

- □其他：_________

- 报价与成本信息

| 报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 灭菌包名称 | 器械名称 | 数量 | 报价（元） |
| 1 | 气管切开包 | 弯盘 | 1 |  |
|  |  | 治疗碗 | 1 |  |
|  |  | 小药杯 | 1 |  |
|  |  | 拉钩 | 3 |  |
|  |  | 组织剪刀 | 1 |  |
|  |  | 弯剪刀 | 1 |  |
|  |  | 刀柄3# | 1 |  |
|  |  | 刀柄4# | 1 |  |
|  |  | 有齿镊 | 2 |  |
|  |  | 无齿镊 | 1 |  |
|  |  | 持针器 | 1 |  |
|  |  | 大弯钳 | 2 |  |
|  |  | 中弯钳 | 1 |  |
|  |  | 中直钳 | 1 |  |
|  |  | 小直钳 | 1 |  |
|  |  | 小弯钳 | 1 |  |
|  |  | 皮钳 | 2 |  |
|  |  | 气管套管7# | 1 |  |
|  |  | 气管套管8# | 1 |  |
|  |  | 刀片12# | 1 |  |
|  |  | 刀片23# | 1 |  |
|  |  | 扁带 | 1 |  |
|  |  | 纱块 | 10 |  |
|  |  | 棉球 | 5 |  |
|  |  | 孔巾 | 1 |  |
| 2 | 静脉切开包 | 弯盘 | 1 |  |
|  |  | 组织剪刀 | 1 |  |
|  |  | 有齿镊 | 1 |  |
|  |  | 无齿镊 | 1 |  |
|  |  | 刀柄3# | 1 |  |
|  |  | 持针器 | 1 |  |
|  |  | 中弯钳 | 2 |  |
|  |  | 中直钳 | 2 |  |
|  |  | 刀片15# | 1 |  |
|  |  | 孔巾 | 1 |  |
|  |  | 纱块 | 4 |  |
| 3 | 止血钳 | 各规格 | 1 |  |
| 4 | 持针器 | 各规格 |  |  |
| 5 | 镊子 | 各规格 | 1 |  |
| 6 | 刀柄 | 各规格 | 1 |  |
| 7 | 卵圆钳 | 各规格 | 1 |  |
| 8 | 其他纸塑包装 | 自己配器械 | 1 |  |
| 9 | 剪刀 | 各规格 | 1 |  |
| 10 | 封口治疗巾 | 封口治疗巾 | 1 |  |
| 11 | 拆线包 | 小弯钳 | 1 |  |
|  |  | 眼科剪 | 1 |  |
| 12 | 开口器包 | 开口器 | 1 |  |
|  |  | 舌钳 | 1 |  |
|  |  | 压舌板 | 1 |  |
|  |  | 保护套 | 3 |  |
| 13 | 缝合包 | 弯盘 | 1 |  |
|  |  | 组织剪刀 | 1 |  |
|  |  | 有齿镊 | 1 |  |
|  |  | 无齿镊 | 1 |  |
|  |  | 刀柄3# | 1 |  |
|  |  | 持针器 | 1 |  |
|  |  | 中弯钳 | 2 |  |
|  |  | 中直钳 | 2 |  |
|  |  | 孔巾 | 1 |  |
|  |  | 纱块 | 4 |  |
| 14 | 社康上环包 | 弯盘 | 1 |  |
|  |  | 小药杯 | 1 |  |
|  |  | 窥器 | 1 |  |
|  |  | 线剪 | 1 |  |
|  |  | 中直钳 | 1 |  |
|  |  | 取环钩 | 1 |  |
|  |  | 宫颈钳 | 1 |  |
|  |  | 上环叉 | 1 |  |
|  |  | 卵圆钳 | 2 |  |
|  |  | 探针 | 1 |  |
|  |  | 棉签 | 1 |  |
|  |  | 棉球 | 10 |  |
| 1 | 高压纸塑包装 | 牙科类器械单包 |  |  |
|  |  | 纸塑包大小：4号袋 |  |  |
|  |  | 纸塑包大小：5号袋 |  |  |
|  |  | 纸塑包大小：6号7号袋 |  |  |
| 2 | 高压灭菌 | 口内包 |  |  |
|  |  | 车针盒 |  |  |
|  |  | 拔牙包 |  |  |
|  |  | 种植类包 |  |  |
| 3 | 低温灭菌 | 等离子、甲醛 |  |  |

- 征集供应商可自行提供名单所缺产品