## Sheet1
深圳市南山区医疗集团总部 医疗设备维护保养服务项目市场调研表
一、项目概况
负责南山区医疗集团总部下属社康医疗设备维修及保养、设备系统管理、大型设备效益分析、医疗器械不良事件上报等相关事宜，需派驻人员，项目预算不超过100万元。
二、具体要求
（一）人员资质及管理要求 1.派驻技术人员需满足相关岗位要求，具备对应资格证书，且必须经过正规岗前培训，无违法犯罪前科。 2.合同履行期间，若采购方（医疗集团总部）对乙方派驻项目组成员的服务质量不满意，有权书面向乙方说明理由并要求替换该成员；乙方需在收到书面请求后5个工作日内，按采购方合理要求，以同等资质人员完成替换，且替换期间乙方派驻的技术服务人员数量不得少于合同要求的人数。 3.所有派驻技术人员需严格遵守采购方（医疗集团总部）的各项规章制度，全力配合集团总部各级部门的检查工作。 （二）基础运维服务要求 1.提供7×24小时不间断医疗设备运维维护服务，保障设备突发故障时能够及时响应。 2.负责现场常见故障排查，接到设备报修后，需到达现场处置的维修事件，须在当日到达现场进行紧急响应；需送回指定地点维修的设备，须在7日内维修完毕，若维修周期较长，需及时向集团总部告知进度。 3.现场故障解决过程中，若无需更换配件，维修服务免费，确保临床科室对服务满意度达标。 （三）预防性维护保养要求 1.技术人员需按照国家相关规定，制定医疗设备定期保养（PM）工作计划，并严格按照计划开展预防性保养工作，保障设备正常运行。 2.按设备风险等级实施差异化预防性维护保养服务，具体标准如下：高风险医疗设备每年开展2次，中风险、低风险医疗设备每年各开展1次；预防性维护保养内容包括但不限于：外观检查、机器清洁、功能检测、电池性能测试、电气安全检测（如有必要），所有保养过程及结果需详细记录并存档。 (四）资料及数据管理要求 1.负责完善医疗集团总部在用医疗设备的所有维修事件、计量事件、保养事件相关资料的录入工作，并做好档案归档，确保资料完整可追溯。 2.对设备进行长期追踪管理，根据医疗集团总部需求，及时提供设备运行情况、各类事件统计数据及相关指标。 (五)配件管理要求 1.统一对接集团总部在用医疗设备维修所需配件，确保配件供应及时。 2.若需更换原厂零配件，乙方应具备一定议价能力，可按低于市场售价的优惠折扣价格，向甲方提供全新原厂正品零配件；所有维修零配件需合法合规，并出具正规配件采购证明资料。
三、派驻人员要求（共8人）
序号 | 岗位 | 主要职责及基本要求
1 | 商务及统计主管 （1人） | 负责全面统筹项目实施管理，协助上级各岗位工作，确保服务质量与合同履约，作为双方沟通协调的主联系人，同时协助开展设备效益分析、医疗器械不良事件上报等工作。
2 | 技术主管兼工程师 （1人） | 负责项目组技术管理、维修调度及具体运维工作（具备医疗或医疗设备专业或电子工程专业或机械工程专业或生物医学工程专业，本科及以上学历，5年以上医疗设备维保服务项目工作经验）。
3 | 运维工程师 （3人） | 负责集团总部医疗设备具体运维工作（具备医疗设备类专业或电子工程专业或机电专业或维修类专业，大专及以上学历，3年及以上医疗设备维保服务项目工作经验，具有国家认证的特种设备作业人员证或电工证或特种作业操作证）。
6 | 机动工程师 （1人） | 协助完成医疗设备安装、档案整理、实物管理等工作。
7 | 机动工程师 （1人） | 协助完成设备（管道）安装调试、日常巡查等管理工作（该岗位人员需熟练掌握基建工程知识，如：设计图纸、预结算造价、施工现场管理等方面）。
8 | 设备资产管理员 （1人） | 负责医疗设备出入库管理、账务管理及设备盘点等工作，需具备财会相关专业背景及医疗行业固定资产账务处理经验。
四、调研内容 1.服务总报价： 元 2.全新原厂正品零配件供货价： 折 3.参与调研单位（本页需提供盖章扫描件）：