深圳市南山区医疗集团总部

院 内 询 价 响 应 文 件

项目名称：大铲岛社康站及配套用房房屋安全修缮项目

法定代表人：

委托代理人：

供应商名称：

日 期：     年    月     日

院内询价响应文件须知及内容

须知：

一、报价供应商参与院内询价采购报价时，全程应按院内询价响应文件要求填写，且必须电脑双面打印，不可手工填写。

二、须将院内询价响应文件密封于一个外层包封中，封面上注明供应商名称，项目名称，密封口处加盖供应商公章，不可手工填写。（如选择快递形式，也应将院内询价响应文件密封于单独的包封中，并注明以上信息，否则此次响应将会被拒绝）

三、报价供应商应填写单位/公司全称、同时加盖供应商公章及签字，于2026年4月22日18:00前（日期由需求部门填写）将三份纸质版院内询价响应文件( 一正二副)递交至深圳市南山区常兴路11号南山区医疗集团总部4楼406室参与询价。(如选择快递形式，付款方式请勿选择到付形式，否则此次响应将会被拒绝)

四、报价供应商须详细阅读项目需求内所有内容，在满足项目需求内全部要求的前提下方可报名参与报价。递交的询价文件每一页都需要盖公章，报价供应商参与报价视为接受并且满足需求内全部条款，如报价供应商提供虚假资料，将会被我单位记入诚信档案，一年内不得参与我单位组织的采购活动。

五、以下情况视为无效资料，响应将会被拒绝：①报价供应商提交的文件超过截止日期、超经营范围、授权弄虚作假等；②无公章、无联系方式。③院内询价响应文件未按规定的内容、格式提交或填写不完整；④外层包封手工填写，未电脑打印。若内容因表达不清所引起的后果由报价供应商负责，⑤项目需求，相关资格证明，法定代表人证明书，法定代表人授权委托书，询价采购报价表，供应商承诺函，未盖公章。⑥询价响应文件项目填写名称与本项目不符。

发现询价文件异常一致或者投标报价呈规律性差，在询价活动中视为无效文件，当场作废。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

联系人：姚老师/奚老师

电话：0755-26889975/18124195199工作时间（工作日）9:00-12:00,14:00-18:00

邮　箱：zhuxiaoyan_ges1@nsqyljtzb.cn

地　址：深圳市南山区常兴路11号南山区医疗集团总部4楼406室

询价响应文件格式

一、项目需求

二、相关资格证明

三、法定代表人证明书

四、法定代表人授权委托书

五、询价采购报价表

六、供应商承

一、项目需求

鉴于社康站业务用房已年久失修，部分硬件设施破旧，存在安全隐患，现为满足社康运营需求，计划对社康站及配套用房进行安全修缮，具体需求如下：

一、需求内容：

- 1.项目名称：大铲岛社康站及配套用房房屋安全修缮项目；

- 2.项目地址：深圳市南山区大铲岛泰维小区5栋首层；

- 3.预算金额：10万元；

4.改造内容：天花、地面、墙面、水电等修缮。

- 二、服务要求：

工程量清单预估如下：

| 大铲岛社康站及配套用房房屋修缮工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 业务用房区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.部位：社康内部 2.局部破损墙裙拆除 | m2 | 83.54 |
| 2 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.部位：社康内部天花及墙面 2.原油漆涂料面铲除 | m2 | 202.58 |
| 3 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.部位：社康厕所门 2.复合木门，尺寸为：800*2000 | m2 | 1.6 |
| 4 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.部位：社康原库房 2.2个储物柜拆除 3.规格尺寸：2000*600*800，2100*600*800 | m | 4.1 |
| 5 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.部位:社康各诊室 2.原立柱式洗脸盆拆除 | 套 | 4 |
| 6 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.部位：卫生间 2.水龙头拆除 | 套 | 3 |
| 7 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.部位：社康库房 2.原灯管拆除 | 套 | 4 |
| 8 | 011613001002 | 插座开关拆除 | 1.部位：社康各科室及库房 2.原开关插座拆除 | 套 | 32 |
| 9 | 010103002001 | 垃圾清运 | 1.建筑垃圾清运 2.运距暂按30km计算，具体以实际发生为主 | m3 | 8.91 |
| 10 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.部位：社康所有地面（含外走廊及楼梯） 2.4mm水泥砂浆自流平找平，3mm厚氯乙烯树脂地胶地面 | m2 | 113.84 |
| 11 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.部位：社康各科室及库房内部 2.水泥砂浆找平，300*300陶瓷面砖水泥砂浆粘贴 | m2 | 83.54 |
| 12 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位：社康各诊室及库房墙面 2.做法：满刮腻子两遍，两底一面白色乳胶漆 | m2 | 108.72 |
| 13 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.部位：社康各诊室及库房天棚面 2.做法：满刮腻子两遍，两底一面白色乳胶漆 | m2 | 93.86 |
| 14 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.部位：卫生间感应水龙头 2.工作内容：安装感应水龙头 3.接上水管、安装水龙头、安装感应接收器、连接线路等 | 个(组) | 7 |
| 15 | 011501B002001 | 其他柜 | 1.部位：社康各科室 2.台盆一体浴室柜，上带镜子，下为双格储物柜 3.尺寸：600*400*780（暂定 ） | 个 | 4 |
| 16 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.部位：厕所门 2.复合门，带门套 3.尺寸：800*2000 | 樘 | 1 |
| 17 | 030404034001 | 照明开关 | 1.部位：社康各诊室内部及外走道 2.灯具开关安装 | 个 | 10 |
| 18 | 030404035001 | 插座 | 1.部位：社康各诊室内部 2.五孔插座安装 3.规格型号：三相16A | 个 | 25 |
| 19 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.部位：社康库房及诊室、走道 2.安装圆形吸顶灯 3.规格型号：800mm以内，48w | 套 | 7 |
| 20 | 030411001001 | 配管配线 | 1.部位：社康走道及加装照明灯具 2.配管配线 3.40*50pvc线槽，内配3*BV25线 | m | 35 |
| 21 | 01B001 | 线路整理重排 | 1.部位:全科医疗科、预防保健科 2、墙面明设线路混乱，需整体排查，并拆除原线路重新布置走线，且存在线路裸漏情况，需加装软管保护 | 项 | 1 |
| 22 | 01B002 | 防盗窗除锈 | 1.部位：社康各诊室窗户处防盗窗 2.手工除锈 | m2 | 6.91 |
| 23 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.部位：社康消防水管及消防箱 2.除锈，刷环氧富锌底漆两遍，刷红色聚氨酯面漆两遍 | m2 | 3.62 |
| 配套用房区域 |  |  |  |  |  |
| 24 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1.部位：配套用房区域 2.原油漆涂料面铲除 | m2 | 134.26 |
| 25 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.部位：配套用房区域厕所 2.铝扣板天花拆除 | m2 | 6.32 |
| 26 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.部位：配套用房区域卫生间 2.瓷砖地面拆除 | m2 | 4.66 |
| 27 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.部位：配套用房区域卫生间蹲台 2.蹲台拆除 | m3 | 1.62 |
| 28 | 011613001003 | 灯具拆除 | 1.部位：配套用房区域卫生间 2.天花灯拆除 | 套 | 4 |
| 29 | 011612002005 | 卫生洁具拆除 | 1.部位：配套用房区域卫生间 2.热水器拆除 | 套 | 1 |
| 30 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 1.部位：配套用房区域卫生间 2.蹲厕拆除 | 套 | 2 |
| 31 | 011613001004 | 插座开关拆除 | 1.部位：配套用房区域内部及卫生间 2.原开关插座拆除 | 套 | 12 |
| 32 | 011612002006 | 卫生洁具拆除 | 1.部位：配套用房区域卫生间 2.卫生间置物架拆除 | 个 | 2 |
| 33 | 010103002002 | 垃圾清运 | 1.建筑垃圾清运 2.运距暂按30km计算，具体以实际发生为主 | m3 | 6.37 |
| 34 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.部位：配套用房区域厕所 2.安装300*300铝扣板天花 | m2 | 6.32 |
| 35 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.部位：配套用房区域墙面 2.做法：满刮腻子两遍，两底一面白色乳胶漆 | m2 | 92.26 |
| 36 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.部位：配套用房区域天花 2.做法：满刮腻子两遍，两底一面白色乳胶漆 | m2 | 42 |
| 37 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位：配套用房区域卫生间地面 2.20厚水泥砂浆找平，300*300瓷砖胶粘剂粘贴 | m2 | 6.32 |
| 38 | 011502001001 | 窗帘轨道 | 1.部位：配套用房区域窗户处 2.明装窗帘轨道 | m | 2 |
| 39 | 01B004 | 天花封堵 | 1.部位:配套用房区域 2.天花裸漏处封堵 3.尺寸:700*200 4.内用木龙骨为框架，采用石膏板封堵，面刷乳胶漆 | 项 | 1 |
| 40 | 01B003 | 线路整理重排 | 1.部位:配套用房区域卫生间 2、卫生间线路杂乱，且裸漏于墙面上，安全隐患极大，故需对整体线路重新整理，所有线路走天花内，墙面装线槽引入插座及灯具开关，所有插座开关均加装防水盒 | 项 | 1 |
| 41 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.灯具类型：300*300矩形吊顶灯；2.其他工作内容：吊顶内高差接线； 【工作内容】本体安装、接线、接焊包头 | 套 | 2 |
| 42 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.部位：配套用房区域卫生间 2.热水器安装（F50-15A3） 3.规格型号：50升，2000w | 台 | 1 |
| 43 | 031004006001 | 大便器 | 1.部位：配套用房区域卫生间 2.安装连体坐式大便器 3.陶瓷材质，虹吸式，双档冲水 | 组 | 2 |
| 44 | 030404034002 | 照明开关 | 1.部位：配套用房区域 2.灯具开关安装 | 个 | 3 |
| 45 | 030404035002 | 插座 | 1.部位：配套用房区域卫生间 2.五孔插座安装 3.规格型号：三相16A，带防水盒 | 个 | 6 |
| 46 | 030404035003 | 插座 | 1.部位：配套用房区域 2.五孔插座安装 3.规格型号：三相16A | 个 | 4 |
| 项目其他费用 |  |  |  |  |  |
| 58 | 011707004001 | 二次搬运 | 1.施工材料二次搬运费 2.本项目施工场所离岸，需过关，所有施工材料均需二次搬运运输至施工地，此项费用为暂定金额，具体金额以实际发生为准 | 项 | 1 |
| 59 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.装饰装修用脚手架 2.含人工搭拆等 | m2 | 142.18 |
| 施工措施费 |  |  |  | 项 | 1 |
| 规费（含保险、排污费等） |  |  |  | 项 | 1 |
| 安全文明施工费 |  |  |  | 项 | 1 |
| 应纳税费 |  |  |  | 项 | 1 |

1.以上内容为估算工程量，对于本文未列明事宜，投标人经现场踏勘后认为必需的分项也可另列入总价清单内，据实结算，最终结算以集团第三方造价审计公司审核结果为准。

2.潜在供应商的报价应包含本项目所需货物的制造、运输、维保服务、人工、税务等全部费用，采购人不再额外安排费用。

3.施工安全：中标人施工期间必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，避免干扰社康机构正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪声、用电等管理工作，承担相应责任，确保施工区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。

4.中标人应积极配合采购人进行项目审计和财务结算工作，提供真实、完整的项目资料和财务票据。

5.中标人应遵守国家法律法规和采购人的各项规章制度，诚信经营，不得有违法违规行为。

6.中标人需建立项目档案，详细记录各项环节，包括但不限于方案、施工进度、质量检查、验收报告等，以备采购人随时查阅。

7.中标人应接受采购人或第三方审计机构的监督和检查，对发现的问题及时整改，确保项目质量符合国家相关标准。

8.本项目实行终身责任制，中标人需承担工程质量安全的首要责任，需对项目全生命周期负责，应建立完善的售后服务体系，确保在项目保修期结束后，仍能为采购人提供及时、专业的维修和维护服务。

9.中标人应承诺保守采购人的商业秘密和技术资料，未经采购人同意，不得擅自泄露给第三方。中标人在项目实施过程中获取的所有信息，均应严格保密，不得用于除本项目之外的其他目的。

10.中标人在项目实施过程中，应注重节约资源，采取有效措施减少能源消耗和废弃物排放，实现可持续发展。中标人应优先选择环保、节能的材料和设备，推广使用新技术、新工艺，降低项目对环境的影响。

11.中标人在与采购人合作期间，应遵守商业道德和职业操守，保持诚信经营的原则。中标人应承诺不从事任何违法、违规行为，不损害采购人的利益和声誉。

12.本项目施工地点位于岛内，中标人应做好岛内施工的充分准备。

三.商务要求：

1.合同履行期限：30个日历天，具体开工日期以采购人通知为准。

2.验收方式：中标人完工后，需通知采购人对现场进行验收，涉及隐蔽工程的，中标人应通知采购人对隐蔽工程进行验收合格后，方可进行下一阶段施工。

3.付款方式：合同签订后，采购人收到中标人完整请款资料经审核无误后，支付合同暂定总价30%作为预付款，项目竣工验收后，中标人向采购人提交项目结算书，经采购人委托的第三方造价审计审核后，按最终审定金额支付结算尾款。

4.保修期：自项目验收合格之日起，工程保修期为2年，其中，防水工程保修期为5年，保修期内，中标人须进行免费维修，维修响应时长不得超过7日历天。

5.除不可抗力因素外，若因本项目发生舆情、重大投诉等事件导致项目中止或终止的，采购人与中标人应就已实际发生的工程量据实结算，双方均不承担违约责任，且不得以此为由向对方主张任何形式的索赔。

供应商响应需求后，需求必须盖章或法人签字确定。

供应商（盖章）：

法人代表（签字）：

年   月   日

二、相关资格证明

1.供应商营业执照

注： 营业执照上需体现经营范围，如营业执照上未体现经营范围，供应商需同时提供市场监督管理局查询的经营范围结果和营业执照，并加盖供应商公章。

三、法定代表人证明书

同志，性别：，年月出生，现任我单位/公司职务，为我单位/公司的法定代表人。

特此证明。

单位/公司名称：（公章）

年月日

| 法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 （正面） |  | 法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 （反面） |
| --- | --- | --- |

四、法定代表人授权委托书

深圳市南山区医疗集团总部：

兹授权我单位/公司同志参加贵单位组织的（项目名称）询价活动，全权代表我公司处理询价的有关事宜。

附授权代表情况：

姓名：         性别：

职务： 电话：

收件邮箱：

身份证号码：

法定代表人： （签章）

单位/公司名称：（公章）

年月日

| 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处 （正面） |  | 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处 （反面） |
| --- | --- | --- |

五、询价采购报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期 |  |  | 我单位承诺递交的报价表在X日历天内有效 |  |  |  |  |  |

根据项目需求进行报价，报价表可进行修改（可删）

注：

- 供应商可根据项目具体情况对各分项内容进行调整；

- 供应商需根据项目需求进行报价；

3、报价的货币单位为人民币元，总价应为以上各分项价格之和；

4、如有增值服务可填写在备注栏；

5、报价为综合报价，包含完成本项目所需的全部费用（除非另有规定，深圳市南山区医疗集团总部无须向供应商另外支付本项目报价之外的任何费用）。

报价供应商（盖章）：

授权代表或法人代表（签字）：

联系电话：

年  月  日

六、供应商承诺函

深圳市南山区医疗集团总部：

我公司/单位承诺：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.参与本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.参与本项目时不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情况。

4.不非法转包或分包。

5.所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

6.参与该项目，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他供应商的合法权益。

7.做到守信，不偷工减料，依照本项目需求内容、签署的采购合同及所作的一切承诺履约。

8.不恶意低价谋取成交资格；对本项目的报价负责，将严格按照本项目需求、签署的采购合同及所作的承诺履行。

9.认真核实了需求的全部内容，并满足项目需求内全部要求，所有资料均为真实资料，对文件中全部资料的真实性负责。

10.获得成交资格后无正当理由放弃成交资格的，一切不利后果均自愿承担。

以上承诺，如有违反，将作响应无效，依照相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

特此承诺。

报价供应商（盖章）：

授权代表或法人代表（签字）：

年  月   日