深圳市南山区医疗集团总部

院 内 询 价 响 应 文 件

项目名称：南山区医疗集团总部直饮水机采购项目

法定代表人：

委托代理人：

供应商名称：

日 期：     年   月   日

院内询价响应文件须知及内容

须知：

一、报价供应商参与院内询价采购报价时，全程应按院内询价响应文件要求填写，且必须电脑双面打印，不可手工填写。

二、须将院内询价响应文件密封于一个外层包封中，封面上注明供应商名称，项目名称，密封口处加盖供应商公章，不可手工填写。（如选择快递形式，也应将院内询价响应文件密封于单独的包封中，并注明以上信息，否则此次响应将会被拒绝）

三、报价供应商应填写单位/公司全称、同时加盖供应商公章及签字，于2026年5月25日12:00前将三份纸质版院内询价响应文件( 一正二副)递交至深圳市南山区常兴路11号南山区医疗集团总部4楼406室参与询价。(如选择快递形式，付款方式请勿选择到付形式，否则此次响应将会被拒绝)

四、报价供应商须详细阅读项目需求内所有内容，在满足项目需求内全部要求的前提下方可报名参与报价。递交的询价文件每一页都需要盖公章，报价供应商参与报价视为接受并且满足需求内全部条款，如报价供应商提供虚假资料，将会被我单位记入诚信档案，一年内不得参与我单位组织的采购活动。

五、以下情况视为无效资料，响应将会被拒绝：①报价供应商提交的文件超过截止日期、超经营范围、授权弄虚作假等；②无公章、无联系方式。③院内询价响应文件未按规定的内容、格式提交或填写不完整；④外层包封手工填写，未电脑打印。若内容因表达不清所引起的后果由报价供应商负责，⑤项目需求，相关资格证明，法定代表人证明书，法定代表人授权委托书，询价采购报价表，供应商承诺函，未盖公章。⑥询价响应文件项目填写名称与本项目不符。发现询价文件异常一致或者投标报价呈规律性差，在询价活动中视为无效文件，当场作废。

六、响应供应商提供的报价不得高于同期电子商务平台或市场销售价格。采购

人将对响应供应商提供的报价进行现场比价或电子商务平台比价，若发现报价存在高于市场平均价的情形，招标人有权废止该项目响应供应商。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

联系人：奚老师/姚老师

电话：18124195199/0755-2688997工作时间（工作日）9:00-12:00,14:00-18:00

邮　箱：xishaoxin@nsqyljtzb.cn

地　址：深圳市南山区常兴路11号南山区医疗集团总部4楼406室

询价响应文件格式

一、项目需求

二、相关资格证明

三、法定代表人证明书

四、法定代表人授权委托书

五、询价采购报价表

六、供应商承诺函

项目需求

为满足南山区医疗集团总部及下属社康机构日常办公和患者就医的饮水需求，现开展2026年度直饮水机集中采购工作。

一、具体参数要求/服务要求

| （一）、产品参数 |  |
| --- | --- |
| 相关需求 | 可直饮，瞬时UV杀菌（杀菌率≥99.99%），带童锁保护，电源符合符合国家3C认证标准 |
| 适用人数 | 至少满足25人办公使用 |
| 放置方式 | 立式（落地式，可移动） |
| 外形尺寸（宽×深×高）（在此区间满足即可） | （300-500）×（400-500）×（1200-1500）mm |
| 适用水源 | 市政自来水，进水压力0.1–0.6 MPa，进水水温4–38℃ |
| 环境要求 | 环境温度4–40℃，相对湿度≤85%（无冷凝） |
| 过滤系统 | 4级-5级过滤（PP棉+前置/后置活性炭/颗粒活性炭+RO反渗透膜+后置活性炭），RO过滤精度0.0001μm |
| 供水量 | ≧8升 |
| 净水流量/总净水量 | 0.19 L/min-0.25L/min（75 GPD-100 GPD），总净水量2000 L-3000L |
| 出水类型及参数 | 常温水、热水（≥95℃，8-10 L/h）、冰水（≤12-15℃，5-6L/h）； |
| （二）、服务要求 |  |
| 安装服务 | 1.含免费送货到南山区医疗集团总部或各社康点位、免费上门安装、调试通水； 2.免费拆机就位、管路排布、固定安装，现场通水验收合格交付使用。 |
| 质保售后 | 1.整机质保不少于3年，核心RO膜滤芯质保不少于 1 年；免维修费、材料费、软件升级、人工费、交通费等一切费用。 2.质保期内非人为损坏，免费维修、免费更换配件。 3.深圳本地售后网点，报修后24小时内上门处理。 |
| 其他要求 | 设备必须具备：涉水卫生安全许可、质检报告（提供复印件）、3C 认证（提供复印件）； 提供产品合格证、说明书、保修卡，资料齐全归档； 满足医疗机构消防安全、用电安全规范，符合卫健系统办公设备采购标准。 |

二、商务要求

1.以单价形式报价，单价预算金额（最高支付上限）：≤3000元/台，报价包含税费、配送费、安装费等；

2.每台直饮水机质保期≥3年；

3.验收方式：现场验收；

4.付款方式：根据集团财务支付标准执行，总预算金额不超过48000元，按实际采购到货验收数量据实结算；

5.配送时限要求：根据实际需求下订单，订单发出后15天内配送到集团总部指定地点（集团总部或集团总部下属社康机构），若超出配送时限将不予支付相关货款。

供应商响应需求后，需求必须盖章或法人签字确定。

二、相关资格证明

1.供应商营业执照

注： 营业执照上需体现经营范围，如营业执照上未体现经营范围，供应商需同时提供市场监督管理局查询的经营范围结果和营业执照，并加盖供应商公章。

三、法定代表人证明书

同志，性别：，年月出生，现任我单位/公司职务，为我单位/公司的法定代表人。

特此证明。

单位/公司名称：（公章）

年月日

| 法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 （正面） |  | 法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 （反面） |
| --- | --- | --- |

四、法定代表人授权委托书

深圳市南山区医疗集团总部：

兹授权我单位/公司同志参加贵单位组织的（项目名称）询价活动，全权代表我公司处理询价的有关事宜。

附授权代表情况：

姓名：         性别：

职务： 电话：

收件邮箱：

身份证号码：

法定代表人： （签章）

单位/公司名称：（公章）

年月日

| 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处 （正面） |  | 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处 （反面） |
| --- | --- | --- |

五、询价采购报价表

| 序号 | 内容 | 数量 |  | 品牌规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期 |  |  | 我单位承诺递交的报价表在X日历天内有效 |  |  |  |  |

根据项目需求进行报价，报价表可进行修改（可删）

注：

- 供应商可根据项目具体情况对各分项内容进行调整；

- 供应商需根据项目需求进行报价；

3、报价的货币单位为人民币元，总价应为以上各分项价格之和；

4、如有增值服务可填写在备注栏；

5、报价为综合报价，包含完成本项目所需的全部费用（除非另有规定，深圳市南山区医疗集团总部无须向供应商另外支付本项目报价之外的任何费用）。

报价供应商（盖章）：

授权代表或法人代表（签字）：

联系电话：

年  月  日

六、供应商承诺函

深圳市南山区医疗集团总部：

我公司/单位承诺：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.参与本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.参与本项目时不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情况。

4.不非法转包或分包。

5.所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

6.参与该项目，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他供应商的合法权益。

7.做到守信，不偷工减料，依照本项目需求内容、签署的采购合同及所作的一切承诺履约。

8.不恶意低价谋取成交资格；对本项目的报价负责，将严格按照本项目需求、签署的采购合同及所作的承诺履行。

9.认真核实了需求的全部内容，并满足项目需求内全部要求，所有资料均为真实资料，对文件中全部资料的真实性负责。

10.获得成交资格后无正当理由放弃成交资格的，一切不利后果均自愿承担。

以上承诺，如有违反，将作响应无效，依照相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

特此承诺。

报价供应商（盖章）：

授权代表或法人代表（签字）：

年  月   日