## 附表1-中医类
供应商名称
联系人及电话
序号 | 名称 | 单位 | 规格及其他要求 | 报价（单价/元） | 品牌/生产厂家 | 型号规格 | 是否有医疗器械注册证/备案凭证 | 是否上阳光平台， 若有请提供产品编码 | 产品图片 | 相关参数
1 | 1号玻璃火罐 | 个 | 1号（玻璃制品），罐口内径≥32mm，外径≥47mm，罐体高度≥64mm，适合颈部、脸部、脚心等肢体部位。
2 | 2号玻璃火罐 | 个 | 2号（玻璃制品），罐口内径≥38mm，外径≥51mm，罐体高度≥70mm，适合颈部、脸部、脚心等肢体部位。
3 | 3号玻璃火罐 | 个 | 3号（玻璃制品），罐口内径≥45mm，外径≥56mm，罐体高度≥82mm，适合肩部、腰部、腹部、大腿、小腿、后背等肢体部位。
4 | 4号玻璃火罐 | 个 | 4号（玻璃制品），罐口内径≥53mm，外径≥66mm，罐体高度≥93mm，适合肩部、腰部、腹部、大腿、小腿、后背等肢体部位。
5 | 5号玻璃火罐 | 个 | 5号（玻璃制品），罐口内径≥58mm，外径≥71mm，罐体高度≥102mm，适合背部走罐。
6 | 抽气真空拔罐器 | 套 | （塑料）真空拔罐枪1支+真空罐12个/套
7 | 耳穴贴 | 袋 | 王不留行籽制品，600粒/袋
8 | 浮针进针器 | 支 | 1支/盒，辅助浮针进针使用
9 | 咽扁清穴位磁疗贴 | 盒 | ≥16贴/盒
10 | 雷火灸 | 套 | ≥15×40mm，1个灸具×5根艾柱/盒，由年份≥3年艾绒制作而成，无杂质、无结块，点燃后不呛鼻、不辣眼、无异味。点燃后不熄灭不起火焰不掉灰。
1 | 大支架督脉灸具 | 个 | ≥77×27×15cm，1个/盒
2 | 龙骨灸具 | 个 | ≥70×15×10cm，1个/盒
3 | 腹部龙骨灸具 | 个 | ≥42×19×10cm，1个/盒
4 | 双关节灸具 | 个 | ≥35×21×29cm，1个/盒
5 | 单关节灸具 | 个 | ≥20×21×29cm，1个/盒
6 | 乳腺灸具 | 个 | ≥24×18×12cm，1个/盒
7 | 葫芦灸具 | 个 | 葫芦制品，1个/盒
8 | 刮痧板 | 个 | 牛角材质，1个/袋
9 | 艾灸罐（火龙罐） | 套 | 大、中、小/套
10 | 艾绒（30：1） | 公斤 | 艾绒比例30：1，由年份≥3年艾绒制作而成，无杂质、无结块，点燃后不呛鼻、不辣眼、无异味。点燃后不熄灭不起火焰不掉灰。
11 | 艾灸条（2.0×20cm） | 支 | 2.0×20cm，由年份≥3年艾绒制作而成，无杂质、无结块，点燃后不呛鼻、不辣眼、无异味。点燃后不熄灭不起火焰不掉灰。
12 | 艾灸条（3.0×20cm） | 支 | 3.0×20cm，由年份≥3年艾绒制作而成，无杂质、无结块，点燃后不呛鼻、不辣眼、无异味。点燃后不熄灭不起火焰不掉灰。
13 | 艾灸条（4.0×20cm） | 支 | 4.0×20cm，由年份≥3年艾绒制作而成，无杂质、无结块，点燃后不呛鼻、不辣眼、无异味。点燃后不熄灭不起火焰不掉灰。
14 | 艾灸条（5.0×20cm） | 支 | 5.0×20cm，由年份≥3年艾绒制作而成，无杂质、无结块，点燃后不呛鼻、不辣眼、无异味。点燃后不熄灭不起火焰不掉灰。
15 | 艾灸条（6.0×20cm） | 支 | 6.0×20cm，由年份≥3年艾绒制作而成，无杂质、无结块，点燃后不呛鼻、不辣眼、无异味。点燃后不熄灭不起火焰不掉灰。
16 | 艾柱（1.8×2.7cm） | 板 | 1.8×2.7cm；54粒每板；艾绒比例20：1，由年份≥3年艾绒制作而成，无杂质、无结块，点燃后不呛鼻、不辣眼、无异味。点燃后不熄灭不起火焰不掉灰。
17 | 艾柱（2.5×2cm） | 板 | 2.5×2cm；35粒每板；艾绒比例20：1，由年份≥3年艾绒制作而成，无杂质、无结块，点燃后不呛鼻、不辣眼、无异味。点燃后不熄灭不起火焰不掉灰。
18 | 艾柱（4.5×2.5cm） | 板 | 4.5×2.5cm；9粒每板；艾绒比例20：1，由年份≥3年艾绒制作而成，无杂质、无结块，点燃后不呛鼻、不辣眼、无异味。点燃后不熄灭不起火焰不掉灰。
19 | 艾柱（5.5×3cm） | 板 | 5.5×3cm；9粒每板；艾绒比例20：1，由年份≥3年艾绒制作而成，无杂质、无结块，点燃后不呛鼻、不辣眼、无异味。点燃后不熄灭不起火焰不掉灰。
20 | 艾柱（3.5×2.5cm） | 板 | 3.5×2.5cm；15粒每板；艾绒比例20：1，由年份≥3年艾绒制作而成，无杂质、无结块，点燃后不呛鼻、不辣眼、无异味。点燃后不熄灭不起火焰不掉灰。
21 | 艾柱（4.0×3.5cm） | 板 | 4.0×3.5cm；12粒每板；艾绒比例20：1，由年份≥3年艾绒制作而成，无杂质、无结块，点燃后不呛鼻、不辣眼、无异味。点燃后不熄灭不起火焰不掉灰。
22 | 艾柱（3.0×3.5cm） | 板 | 3.0×3.5cm；12粒每板；艾绒比例20：1，由年份≥3年艾绒制作而成，无杂质、无结块，点燃后不呛鼻、不辣眼、无异味。点燃后不熄灭不起火焰不掉灰。
23 | 艾柱（6.0×6.5cm） | 板 | 6.0×6.5cm；3粒每板；艾绒比例20：1，由年份≥3年艾绒制作而成，无杂质、无结块，点燃后不呛鼻、不辣眼、无异味。点燃后不熄灭不起火焰不掉灰。
24 | 艾柱（2.0×2.0cm） | 板 | 2.0×2.0cm；60粒每板；艾绒比例20：1，由年份≥3年艾绒制作而成，无杂质、无结块，点燃后不呛鼻、不辣眼、无异味。点燃后不熄灭不起火焰不掉灰。
25 | 艾灸盒（单孔） | 个 | 单孔，1个/盒
26 | 艾灸盒（2孔） | 个 | 2孔，1个/盒
27 | 艾灸盒（3孔） | 个 | 3孔，1个/盒
28 | 艾灸盒（4孔） | 个 | 4孔，1个/盒
29 | 艾灸盒（5孔） | 个 | 5孔，1个/盒
30 | 艾灸盒（6孔） | 个 | 6孔，1个/盒
31 | 艾草精油 | 瓶 | ≥500ml/瓶，按压式，艾草精油原液含量≥10%， 无添加：无酒精、无矿物油、无色素、无激素、无工业香精
32 | 脉枕 | 个 | ≥20×10cm，面料材质：棉麻（可拆洗），透气吸汗，不易起球；填充物：荞麦壳/决明子。
33 | 蜂蜜 | 瓶 | ≥250g/瓶，常温下需呈浓稠液态，原料：天然成熟百花蜜/椴树蜜/枣花蜜。
34 | 小黄姜 | 箱 | 10斤/箱，徐闻良姜，辛辣味浓郁，色泽鲜黄，纤维细小、姜油丰富

## 附表2-医用耗材A
供应商名称
联系人及电话
序号 | 名称 | 单位 | 规格及其他要求 | 报价（单价/元） | 品牌/生产厂家 | 型号规格 | 是否有医疗器械注册证/备案凭证 | 是否上阳光平台， 若有请提供产品编码 | 产品图片 | 相关参数
1 | 医用橡胶检查手套（XS) | 双 | 直型无粉麻面：特小号，100双/盒
2 | 医用橡胶检查手套（S) | 双 | 直型无粉麻面：小号，100双/盒
3 | 医用橡胶检查手套（M) | 双 | 直型无粉麻面：中号，100双/盒
4 | 医用橡胶检查手套（L) | 双 | 直型无粉麻面：大号，100双/盒
5 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套(6.5#) | 双 | 6.5#，无粉麻面，50双/盒
6 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套(7#) | 双 | 7#，无粉麻面，50双/盒
7 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套(7.5#) | 双 | 7.5#，无粉麻面，50双/盒
8 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套(8#) | 双 | 8#，无粉麻面，50双/盒
9 | 一次性使用丁腈手套S码 | 双 | L码，50双/盒
10 | 一次性使用丁腈手套M码 | 双 | M码，50双/盒
11 | 一次性使用丁腈手套L码 | 双 | S码，50双/盒
12 | 一次性使用PE薄膜手套 | 双 | 中号，50双/包

## 附表3-医用耗材B
供应商名称
联系人及电话
序号 | 名称 | 单位 | 规格及其他要求 | 报价（单价/元） | 品牌/生产厂家 | 型号规格 | 是否有医疗器械注册证/备案凭证 | 是否上阳光平台， 若有请提供产品编码 | 产品图片 | 相关参数
1 | 压舌板（15×1.8cm） | 包 | 单独包装，100根/包
2 | 听诊器 | 个
3 | 一次性使用微量采血管（20ul） | 包 | 20ul/支，400支/筒，500筒/箱
4 | 一次性使用微量采血管（40ul） | 包 | 40ul/支，400支/筒，500筒/箱
5 | 一次性使用微量采血管（60ul） | 包 | 60ul/支，400支/筒，500筒/箱
6 | 一次性使用微量采血管（80ul） | 包 | 80ul/支，300支/筒，500筒/箱
7 | 氧气吸入器（氧气湿化瓶） | 套 | 透明杯，通用款，与氧气流量表配套
8 | 医用胶带（1.25cm×9.14m） | 盒 | 1.25cm×9.14m，24卷/盒
9 | 医用胶带（2.5cm×9.14m） | 盒 | 2.5cm×9.14m，12卷/盒，24盒/箱
10 | 医用输液贴（70×40mm） | 盒 | 5片/袋，20袋/盒，100盒/箱
11 | 一次性医用棉签（12cm） | 包 | 12cm 10支/包，5000包/箱
12 | 一次性医用棉签（25cm妇科棉签） | 包 | 25cm 10支/包，800包/箱
13 | 医用脱脂棉（棉球）（灭菌）[0.5g×10个] | 袋 | 0.5g/个，10个/袋，灭菌级
14 | 医用脱脂棉球（普通级非灭菌）[0.3g/个；500g/袋] | 袋 | 0.3g/个；500g/袋；普通级非灭菌
15 | 无菌手术刀片（20#） | 盒 | 20#，单独包装，100片/盒
16 | 无菌手术刀片（23#） | 盒 | 23#，单独包装，100片/盒
17 | 无菌手术刀片（24#） | 盒 | 24#，单独包装，100片/盒
18 | 无菌手术刀片（11#） | 盒 | 11#，单独包装，100片/盒
19 | 无菌手术刀片（12#） | 盒 | 12#，单独包装，100片/盒
20 | 无菌手术刀片（15#） | 盒 | 15#，单独包装，100片/盒
21 | 无菌手术刀片（22#） | 盒 | 22#，单独包装，100片/盒

## 附件4-防护类
供应商名称
联系人及电话
序号 | 名称 | 单位 | 规格及其他要求 | 报价（单价/元） | 品牌/生产厂家 | 型号规格 | 是否有医疗器械注册证/备案凭证 | 是否上阳光平台， 若有请提供产品编码 | 产品图片 | 相关参数
1 | 一次性无菌医用帽 | 个 | 普通/医生帽，20个/包，5000个/箱
2 | 一次性手术衣/隔离衣 | 件 | 130×140cm
3 | 一次性防护服（带鞋套） | 套 | 连体式，带鞋套

## 附表5-非械类耗材
供应商名称
联系人及电话
序号 | 名称 | 单位 | 规格及其他要求 | 报价（单价/元） | 品牌/生产厂家 | 型号规格 | 是否有医疗器械注册证/备案凭证 | 是否上阳光平台， 若有请提供产品编码 | 产品图片 | 相关参数
1 | ph试纸（PH1-14） | 本 | 80条/本,20本/盒
2 | 不锈钢方盘 | 个 | 不锈钢，30×40×3.3cm
3 | 不锈钢油膏缸(10cm) | 个 | 10×10cm
4 | 开瓶器 | 个 | 19×5.5×2.5cm，卡头2cm
5 | 叩诊锤 | 个 | 不锈钢带尺，15×3.5cm
6 | 氧气袋（72×45CM，42升） | 个 | 72×45CM，42升/个
7 | 液体石蜡(无菌石蜡油) | 瓶 | 无菌，50ml/瓶
8 | 弯盘 | 个 | 18(±1)×12(±1)×2.0(±0.5)cm，304不锈钢，医疗腰形医用
9 | 含氯消毒剂浓度试纸(A-1型) | 本 | 余氯试纸，100条/本，0-2000mg/L
10 | 滤芯吸头（袋装）1000ul | 袋 | 1000ul/支，1000支/袋
11 | 1000ul蓝色吸头（吸嘴) | 包 | 8mm*71mm/1000ul蓝色吸头，500支/包
12 | 滤芯吸头（袋装）10ul | 袋 | 10ul/支，1000支/袋
13 | 10ul蓝色吸头（吸嘴) | 包 | 10ul(5*32)蓝色吸头，1000支/包
14 | 滤芯吸头（袋装）200ul | 袋 | 200ul/支，1000支/袋
15 | 试管架（50孔可拆） | 个 | 塑料试管架，50孔可拆
16 | 高级擦镜纸 | 包 | 10*15cm，50本/包
17 | 一次性使用大便杯 | 袋 | 40ml/个，50个/袋
18 | 一次性尿沉渣管（螺口12ml） | 袋 | 螺口12ml/个，100个/袋
19 | 塑料量杯(1000ml) | 个 | 1000ml/个，1个/包
20 | 一次性使用痰杯 | 袋 | 40ml/个，50个/袋
21 | 吸头盒（吸嘴盒 大号） | 个 | 大号
22 | 一次性尿杯(乳白) | 包 | 40ml/个，1000个/包
23 | 一次性使用试管 | 袋 | 15*100，300个/袋
24 | 一次性塑料软试管 | 袋 | 12mm*75mm，500个/袋
25 | 一次性使用抗凝管 | 包 | 0.5ml/支，子弹头，1000支/包
26 | 移液器吸嘴 | 包 | FT0.5-200ul/支，1000支/包
27 | 移液枪 | 把 | FT0.5-200ul/把
28 | 载玻片 | 盒 | 7101/7105，50片/盒
29 | 防护眼镜/眼罩/护目镜 | 个
30 | 砂轮 | 个
31 | 一次性鞋套（短款） | 双