## Sheet1
供应商名称
联系人及电话
序号 | 名称 | 单位 | 规格及其他要求 | 报价（单价/元） | 品牌/生产厂家 | 型号规格 | 相关参数
1 | 医用氧气(≥99.5%，充装) | 10L/瓶 | 1. 服务要求：提供带瓶充装医用氧气服务，包含上门配送、装卸就位全流程服务，保障供气及时稳定； 2. 纯度标准：医用氧气纯度≥99.9%，符合《医用氧》GB 8982-2009国家标准，适用于临床医疗使用； 3. 质量保障：所供氧气无杂质、无污染、符合医疗临床使用安全标准。
2 | 医用氧气钢瓶(10L)（含氧气） | 10L/瓶 | 1. 服务要求：全新10L医用氧气钢瓶销售，含钢瓶首次充装医用氧气及全程配送、装卸就位服务； 2. 钢瓶标准：严格符合GB5099《钢质无缝气瓶》标准及气瓶安全监察相关规程，全新钢瓶须附带原厂合格证、锅炉压力容器安全监察部门出具的有效检验证书，证件齐全可查； 3. 压力参数：钢瓶额定工作压力上限15MPa（147个大气压），耐压检测试验压力22.5MPa，钢瓶无变形、无锈蚀、无破损，安全性能达标； 4.气体标准：配套充装医用氧气纯度≥99.9%，符合医用氧国家标准。 5.医用氧气钢瓶需配置瓶阀、手轮、瓶帽和防震胶圈等必要配件。 6.医用氧气钢瓶应有生产日期、批号、容量、压力、质量和纯度等国家安全质量要求的标识。
3 | 医用氧气钢瓶(10L)（租赁） | 10L/瓶/月 | 1. 服务要求：提供10L医用氧气钢瓶月度租赁服务，包含按需配送、上门调换、日常运维保障服务，租赁期间钢瓶出现质量问题免费更换； 2. 钢瓶标准：钢瓶符合GB5099《钢质无缝气瓶》标准及气瓶安全监察相关规程，在用钢瓶均在检验有效期内，全新备用钢瓶须附带合格证及法定检验证书，外观完好、安全附件齐全有效； 3. 安全参数：钢瓶额定工作压力15MPa，耐压检测值22.5MPa，满足医用气体储存安全要求； 4.医用氧气钢瓶需配置瓶阀、手轮、瓶帽和防震胶圈等必要配件。 5.医用氧气钢瓶应有生产日期、批号、容量、压力、质量和纯度等国家安全质量要求的标识。
4 | 液体氮气（充装） | 10L/瓶 | 1. 服务要求：提供带瓶充装液态氮气服务，包含全程配送、装卸就位服务，可满足医疗实验、低温储存等医用场景使用； 2. 理化参数：液氮为无色无味透明液体，沸点-195.8℃，临界压力3.378MPa、临界温度-147℃，微溶于水，理化性能稳定； 3. 纯度标准：氮气纯度≥99.99%，无杂质、无有害成分，完全符合医疗使用标准；
5 | 生物容器（液体氮气充装专用） | 10L/瓶 | 1. 服务要求：全新10L医用液氮生物容器销售，含钢瓶首次充装医用氧气及全程配送、装卸就位服务； 2. 容器标准：专用医用液氮储存容器，保温性能优异，低温保冷效果稳定，适配医疗生物样本、试剂低温储存场景，符合医用低温容器相关行业标准； 3. 液氮参数：配套充装液氮为无色无味液态，沸点-195.8℃，临界压力3.378MPa、临界温度-147℃，微溶于水，氮气纯度≥99.99%，完全满足医用使用要求； 4. 质量要求：容器无破损、无漏冷，密封性能良好，附带产品合格证、使用说明书及质量检测报告。
6 | 医用氧气减压阀（与氧气瓶配套） | 套 | 1. 适配要求：完全匹配10L医用氧气钢瓶专用，规格适配、安装便捷，可精准调节氧气输出压力； 2. 质量标准：符合医用气体减压阀行业标准，材质为医用级耐腐蚀合金，无有害物质析出，安全无毒、耐用抗造； 3. 性能参数：压力调节精准、稳压效果稳定，减压过程无漏气、泄压、压力波动等问题，具备过载泄压、防回火、防泄漏安全防护功能； 4. 资质要求：产品具备合格证、质检报告，符合医疗设备安全使用规范。