深圳市南山区医疗集团总部

院 内 询 价 响 应 文 件

项目名称：南山区医疗集团总部利器盒采购项目（第四次）

法定代表人：

委托代理人：

供应商名称：

日 期：     年   月   日

院内询价响应文件须知及内容

须知：

一、报价供应商参与院内询价采购报价时，全程应按院内询价响应文件要求填写，且必须电脑双面打印，不可手工填写。

二、须将院内询价响应文件密封于一个外层包封中，封面上注明供应商名称，项目名称，密封口处加盖供应商公章，不可手工填写。（如选择快递形式，也应将院内询价响应文件密封于单独的包封中，并注明以上信息，否则此次响应将会被拒绝）

三、报价供应商应填写单位/公司全称、同时加盖供应商公章及签字，于2026年8月24日18:00前将三份纸质版院内询价响应文件( 一正二副)递交至深圳市南山区常兴路11号南山区医疗集团总部4楼406室参与询价。(如选择快递形式，付款方式请勿选择到付形式，否则此次响应将会被拒绝)

四、报价供应商须详细阅读项目需求内所有内容，在满足项目需求内全部要求的前提下方可报名参与报价。递交的询价文件每一页都需要盖公章，报价供应商参与报价视为接受并且满足需求内全部条款，如报价供应商提供虚假资料，将会被我单位记入诚信档案，一年内不得参与我单位组织的采购活动。

五、以下情况视为无效资料，响应将会被拒绝：①报价供应商提交的文件超过截止日期、超经营范围、授权弄虚作假等；②无公章、无联系方式。③院内询价响应文件未按规定的内容、格式提交或填写不完整；④外层包封手工填写，未电脑打印。若内容因表达不清所引起的后果由报价供应商负责，⑤项目需求，相关资格证明，法定代表人证明书，法定代表人授权委托书，询价采购报价表，供应商承诺函，未盖公章。⑥询价响应文件项目填写名称与本项目不符。发现询价文件异常一致或者投标报价呈规律性差，在询价活动中视为无效文件，当场作废。

六、响应供应商提供的报价不得高于同期电子商务平台或市场销售价格。采购

人将对响应供应商提供的报价进行现场比价或电子商务平台比价，若发现报价存在高于市场平均价的情形，招标人有权废止该项目响应供应商。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

联系人：奚老师/姚老师

电话：18124195199/0755-2688997工作时间（工作日）9:00-12:00,14:00-18:00

邮　箱：xishaoxin@nsqyljtzb.cn

地　址：深圳市南山区常兴路11号南山区医疗集团总部4楼406室

询价响应文件格式

一、项目需求

二、相关资格证明

三、法定代表人证明书

四、法定代表人授权委托书

五、询价采购报价表

六、供应商承诺

- 项目需求

- 为满足南山区医疗集团总部各社康机构日常医疗废弃物规范收纳、院感防控的使用需求，现需采购利器盒一批，本次采购为招单价限总价，总预算不超过48000元。

- 本次询价不涉及具体报价金额（供应商无需在询价文件中填报具体金额），响应供应商只需在询价文件中就本项目填报唯一的“折扣率”。响应供应商应根据自身成本自行填报“折扣率”，但不得以低于其成本的报价竞标。

- 二、具体参数要求/服务要求：

(一）具体参数要求：

1、5L方形利器盒

- 利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。（2）利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181-2008 《漆膜颜色标准》中Y06的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。

（3）警示标志的颜色和规定应符合：

① 带有警告语的警示标志的底色为容器的背景色，边框和警告语的颜色均为黑色，长宽比为2:1，其中宽度与警示标志的高度相同。

② 警示标志和警告语的印刷质量要求油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确，套印误差应不大于1mm。

③ 感染性标志高度最小2.5cm，中文文字高度最小0.5cm，英文文字高度最小0.3cm，警示标志最小6.0cm×6.0cm

（4）满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿情况

（5）推拉盖设计，推拉部位平滑无披锋，使用完后将推拉板推进卡位锁定后无法再次打开

（6）产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》。

2、8L方形利器盒

- 利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。

- 利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 -2008中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。

（3）警示标志的颜色和规定应符合：

① 带有警告语的警示标志的底色为容器的背景色，边框和警告语的颜色均为黑色，长宽比为2:1，其中宽度与警示标志的高度相同。

② 警示标志和警告语的印刷质量要求油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确，套印误差应不大于1mm。

- ③ 感染性标志高度最小2.5cm，中文文字高度最小0.5cm，英文文字高度最小0.3cm，警示标志最小6.0cm×6.0cm。

- （4）满盛装量的利器盒从1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。

- （5）桶身桶盖加厚，≥358g，推拉盖设计，推拉部位平滑无披锋，使用完后将推拉板推进卡位锁定后无法再次打开。盖子内侧带提手并且设计凹槽给予隐藏。盒体正面刻印有“损伤性废物”标识，盒体背面刻印有警戒线，并配英文提示盛装量不得超此线。

- （6）产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》

3、10L方形利器盒（加厚）

- （1）利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。

- （2）利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 -2008中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。

- （3）警示标志的颜色和规定应符合：

- ① 带有警告语的警示标志的底色为容器的背景色，边框和警告语的颜色均为黑色，长宽比为2:1，其中宽度与警示标志的高度相同。

- ② 警示标志和警告语的印刷质量要求油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确，套印误差应不大于1mm。

- ③ 感染性标志高度最小2.5cm，中文文字高度最小0.5cm，英文文字高度最小0.3cm，警示标志最小6.0cm×6.0cm。

- （4）满盛装量的利器盒从1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。

- （5）桶身桶盖加厚，≥453g，旋转盖，旋转部位光滑无毛刺披锋。左右旋转顶盖上的红色旋转盘，可开启或闭合利器盒，红色旋转盘关闭锁定后，无法再次打开。投放口边缘设有多个滴水口，盒体正面刻印有“损伤性废物”标识，盒体背面刻印有警戒线，并配英文提示盛装量不得超此线。

- （6）产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》

4、8L圆形利器盒、6L圆形利器盒、4L圆形利器盒、3L圆形利器盒

- （1）利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。

- （2）利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 -2008中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。

- （3）警示标志的颜色和规定应符合：

- ① 带有警告语的警示标志的底色为容器的背景色，边框和警告语的颜色均为黑色，长宽比为2:1，其中宽度与警示标志的高度相同。

- ② 警示标志和警告语的印刷质量要求油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确，套印误差应不大于1mm。

- ③ 感染性标志高度最小2.5cm，中文文字高度最小0.5cm，英文文字高度最小0.3cm，警示标志最小6.0cm×6.0cm。

- （4）满盛装量的利器盒从1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。

- （5）翻盖设计，盖子可上下掀起，掀起后红色盖子能立起不倒。使用完毕后，把盖子下翻扣紧，无法再次打开。。

- （6）产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》

5、2L圆形利器盒

- （1）利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。

- （2）利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 -2008中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。

- （3）警示标志的颜色和规定应符合：

- ① 带有警告语的警示标志的底色为容器的背景色，边框和警告语的颜色均为黑色，长宽比为2:1，其中宽度与警示标志的高度相同。

- ② 警示标志和警告语的印刷质量要求油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确，套印误差应不大于1mm。

- ③ 感染性标志高度最小2.5cm，中文文字高度最小0.5cm，英文文字高度最小0.3cm，警示标志最小6.0cm×6.0cm。

- （4）满盛装量的利器盒从1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。

- （5）翻盖设计易于操作，翻盖部位平滑无披锋，卡扣紧实。

- （6）产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》。

6、1L圆形利器盒

- （1）利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。

- （2）利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 -2008中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。

- （3）警示标志的颜色和规定应符合：

- ① 带有警告语的警示标志的底色为容器的背景色，边框和警告语的颜色均为黑色，长宽比为2:1，其中宽度与警示标志的高度相同。

- ② 警示标志和警告语的印刷质量要求油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确，套印误差应不大于1mm。

- ③ 感染性标志高度最小2.5cm，中文文字高度最小0.5cm，英文文字高度最小0.3cm，警示标志最小6.0cm×6.0cm。

- （4）满盛装量的利器盒从1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。

- （5）盖子为凸起的旋转盖,密封性好，左右旋转顶盖上的红色旋转盘，可开启或闭合利器盒。红色旋转盘关闭锁定后，无法再次打开。

- （6）产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》。

- 需提供由第三方质量检测机构出具的利器盒产品测试报告。

- 规格要求及最高限价

| 序号 | 名称 | 包装规格 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5L方形利器盒 | 5L方形，推盖，245×200×150mm（均接受偏离±5mm） | 个 | 3 |
| 2 | 8L方形利器盒 | 8L方形，卧式推盖，带提手，300×210×160mm（均接受偏离±5mm） | 个 | 5 |
| 3 | 10L方形利器盒（加厚） | 10L方形，竖式推盖，245×195×275mm（均接受偏离±5mm） | 个 | 5 |
| 4 | 8L圆形利器盒 | 8L圆形，旋转盖，Φ215×230mm（均接受偏离±5mm | 个 | 3 |
| 5 | 6L圆形利器盒 | 6L圆形，翻盖，φ210×210mm（均接受偏离±5mm） | 个 | 3 |
| 6 | 4L圆形利器盒 | 4L圆形，翻盖，φ175×185mm（均接受偏离±5mm） | 个 | 2 |
| 7 | 3L圆形利器盒 | 3L圆形，翻盖，Φ165×175mm（均接受偏离±5mm） | 个 | 2 |
| 8 | 2L圆形利器盒 | 2L圆形，翻盖，φ135×145mm（均接受偏离±5mm） | 个 | 2 |
| 9 | 1L圆形利器盒 | 1L圆形，凸形旋转盖，φ115×125mm（均接受偏离±5mm） | 个 | 1 |

- 商务要求：

| （一） | 售后服务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证期 | 所有供货的商品需保证货物的质量保证期≥1年，质量保证期自采购人使用科室验收合格并交付使用之日算起。免维修费、材料费、软件升级、人工费、交通费等一切费用。采购人在质量保证期内发现任何质量问题，中标人必须无条件在采购人要求期限内退换货，所产生的一切费用均由中标人承担。 |
| 2 | 售后响应 | 由中标人提供售后服务，2小时内响应，24小时内到达现场，按需及时更换产品，特殊情况下按采购人要求提供备用产品。 |
| 3 | 其他 | 3.1如采购人在使用中标人所供货物过程中，发现货物有质量问题，中标人应在接到采购人通知后3个工作日内给予书面答复并无条件退换货。中标人应及时掌握产品使用情况，以及产品的损耗、缺陷情况，保证售后服务及时性。 |
|  |  | 3.2中标人要保质保量，货物质量须符合国家关于产品质量的相关法律法规、行业标准，所有产品要符合招标技术参数要求。 |
|  |  | 3.3中标人应签订《低价承诺函》，承诺所提供的同品质货物价格为深圳市最低成交价。 |
|  |  | 3.4抽检过程中第三方质检机构抽用的样式数量及抽检过程中造成的货物损耗，由中标人在双方签署验收报告前无条件补齐。 |
|  |  | 3.5中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二） | 其他商务要求 |  |
| 1 | 合同履行期限 | 本项目合同履行期限自签订合同之日起至2027年4月7日止。合同履行期间，中标人负责完成货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训等全部相关服务。 |
| 2 | 交货时间、地点及验收方式 | 2.1中标人接到采购人订单通知后7日内免费将货物送达采购人指定地点（集团总部及其下属社康机构（目前约有90家，社康数量后续会有所增加））。由中标人代表和采购人使用科室共同对中标人提供货物的质量及数量进行验收，验收无误后双方签名确认送货单（明确注明货物名称、规格型号、生产厂家、单价、总金额等内容，作为采购人入库验收凭证），入库验收凭证材料逾期超过60个自然日未提交，将视为所供货物为免费提供，不予报销。 |
|  |  | 2.2货物在采购人签字确认验收合格前的损毁、灭失等一切风险由中标人承担。中标人提供的货物不符合招标要求的，采购人有权拒收货物，由此引起的相关风险及损失由中标人承担。 |
| 3 | 付款方式 | 中标人应于货到指定地点并验收合格后十个工作日内，向采购人提供相应金额合法有效的税务发票、送货单及采购人、中标人双方约定的其他材料，并于当月办理完入库手续。按采购人实际下单收到的数量据实结算，按深圳市南山区医疗集团总部资产运营部有关规定付款。 |
| 4 | 知识产权 | 中标人应保证所供货物的合法性，任何知识产权、商品名称及其他权益的纠纷均与采购人无关。如因中标人的原因导致所供货物造成采购人与第三方发生纠纷的，均由中标人负责处理并承担全部法律责任，因此给采购人造成任何损失，中标人应双倍赔付，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费、保全费等应诉、沟通协调所发生的一切费用。 |
| 5 | 违约责任 | 5.1若中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担逾期交货或逾期服务的违约责任及违约金，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。 |
|  |  | 5.2若中标人所供货物或服务未达到招标文件要求的数量、质量、质量保证期、品牌、规格型号等要求的，视为中标人未交货，采购人有权拒绝收货，中标人应承担相关违约责任及违约金，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 5.3若采购人在使用中标人所供货物过程中，发现货物有质量问题，中标人应在接到采购人通知后3个工作日内给予书面答复并无条件退换货，同时采购人有权单方面解除合同，中标人应承担相关违约责任及违约金，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 5.4如中标人未按要求及时办理入库手续，每逾期一日采购人有权按未办理入库货物总额的0.05%计收违约金。逾期90个自然日及以上的，采购人有权扣除违反条款结算的全部未入库货物金额及单方面终止合同，中标人应承担相关的违约责任及违约金，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。 |
|  |  | 5.5如中标人超过五次无理由未按采购人要求提供本项目约定的货物，采购人有权单方面终止合同，中标人应承担相关的违约责任及违约金，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。 |
|  |  | 5.6中标人怠于履行售后服务的，每次中标人应按次向采购人支付货款总额10%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还应赔偿。逾期达15日，采购人有权另请第三方代为维修或更换，由此产生的费用均由中标人承担。 |

供应商响应需求后，需求必须盖章或法人签字确定。

二、相关资格证明

1.供应商营业执照

注： 营业执照上需体现经营范围，如营业执照上未体现经营范围，供应商需同时提供市场监督管理局查询的经营范围结果和营业执照，并加盖供应商公章。

三、法定代表人证明书

同志，性别：，年月出生，现任我单位/公司职务，为我单位/公司的法定代表人。

特此证明。

单位/公司名称：（公章）

年   月  日

| 法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 （正面） |  | 法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 （反面） |
| --- | --- | --- |

四、法定代表人授权委托书

深圳市南山区医疗集团总部：

兹授权我单位/公司同志参加贵单位组织的（项目名称）询价活动，全权代表我公司处理询价的有关事宜。

附授权代表情况：

姓名：         性别：

职务： 电话：

收件邮箱：

身份证号码：

法定代表人： （签章）

单位/公司名称：（公章）

年  月  日

| 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处 （正面） |  | 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处 （反面） |
| --- | --- | --- |

- 五、询价采购报价表

| 序号 | 分类项目清单 | 规格 | 单位 | 最高限价（元）（基准价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5L方形利器盒 | 5L方形，推盖，245×200×150mm（均接受偏离±5mm） | 个 | 3 | 只需填报折扣率，不得修改基准价。 |
| 2 | 8L方形利器盒 | 8L方形，卧式推盖，带提手，300×210×160mm（均接受偏离±5mm） | 个 | 5 |  |
| 3 | 10L方形利器盒（加厚） | 10L方形，竖式推盖，245×195×275mm（均接受偏离±5mm） | 个 | 5 |  |
| 4 | 8L圆形利器盒 | 8L圆形，旋转盖，Φ215×230mm（均接受偏离±5mm | 个 | 3 |  |
| 5 | 6L圆形利器盒 | 6L圆形，翻盖，φ210×210mm（均接受偏离±5mm） | 个 | 3 |  |
| 6 | 4L圆形利器盒 | 4L圆形，翻盖，φ175×185mm（均接受偏离±5mm） | 个 | 2 |  |
| 7 | 3L圆形利器盒 | 3L圆形，翻盖，Φ165×175mm（均接受偏离±5mm） | 个 | 2 |  |
| 8 | 2L圆形利器盒 | 2L圆形，翻盖，φ135×145mm（均接受偏离±5mm） | 个 | 2 |  |
| 9 | 1L圆形利器盒 | 1L圆形，凸形旋转盖，φ115×125mm（均接受偏离±5mm） | 个 | 1 |  |
| 折扣率 |  |  |  |  |  |
| 报价有效期 |  | 我单位承诺递交的报价表在X日历天内有效 |  |  |  |

根据项目需求进行报价（折扣率）。

注：

1、“折扣率”填写要求：

1.1填写要求：0＜折扣率≤1，未按此要求填写将作投标无效处理；

1.2填写的“折扣率”应为小数，且最多保留小数点后两位；如0.95、0.80、0.78；

1.3响应供应商参与询价只允许填报唯一1个“折扣率”，不允许填报2个（或以上）的“折扣率”；填报了2个或以上“折扣率”的，其询价将直接作询价响应无效处理；

1.4 “折扣率”缺填、漏填将直接作询价响应无效处理；

2、以实际下单数量据实结算，结算价格（保留两位小数）=最高限价×成交折扣率，该成交折扣率为成交供应商询价响应时所报询价折扣率。

3、如有增值服务可填写在备注栏；

5、报价为折扣率报价，包含完成本项目所需的全部费用（除非另有规定，深圳市南山区医疗集团总部无须向供应商另外支付本项目报价之外的任何费用）。

报价供应商（盖章）：

授权代表或法人代表（签字）：

联系电话：

年  月  日

六、供应商承诺函

深圳市南山区医疗集团总部：

我公司/单位承诺：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.参与本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.参与本项目时不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情况。

4.不非法转包或分包。

5.所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

6.参与该项目，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他供应商的合法权益。

7.做到守信，不偷工减料，依照本项目需求内容、签署的采购合同及所作的一切承诺履约。

8.不恶意低价谋取成交资格；对本项目的报价负责，将严格按照本项目需求、签署的采购合同及所作的承诺履行。

9.认真核实了需求的全部内容，并满足项目需求内全部要求，所有资料均为真实资料，对文件中全部资料的真实性负责。

10.获得成交资格后无正当理由放弃成交资格的，一切不利后果均自愿承担。

以上承诺，如有违反，将作响应无效，依照相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

特此承诺。

报价供应商（盖章）：

授权代表或法人代表（签字）：

年  月   日