## 1
深圳市南山区医疗集团总部2026年度 医用计量器具检定校准服务调研表
项目概况
为规范医用计量器具管理，拟通过公开招标选定1家服务商，承接深圳市南山区医疗集团总部下属87家社康2026年度医用计量器具检定校准服务，完成辖区社康全部在用医用计量器具的周期检定、校准及资料归档工作。
项目要求
一、资质与证书要求 1.服务提供方须具备医用计量器具检定/校准法定资质，资质范围需覆盖本项目涉及全部计量器具类别，出具的检定/校准证书、报告须符合国家法定规范，证书具备法律效力，可用于卫健、市场监管部门检查核查。 2.服务商所有开展现场检定、校准作业人员须持有有效计量从业资格证书，人证匹配，不得无证上岗。 二、现场作业与标识管理 1.完成现场检测的计量器具，现场即时粘贴统一合格计量标贴。 2.每份报告必须清晰标注设备所属社康全称、设备资产编码、设备名称、型号规格、设备编号，便于资产管理核查。 三、现场检测、设备临时外带管理 1.全部检测项目原则上在对应社康现场就地完成检定校准。确因设备条件限制需带回实验室检测的，服务商必须向采购人提前报备，同步配置足够同类备用设备替换，备用设备须经计量合格，不得造成社康诊疗设备缺位，不得影响门诊正常业务开展。 2.设备外带、归还须做好交接登记，避免设备丢失、损坏。未经采购人书面同意，不得擅自将社康设备带离机构。 四、人员、工期及交通运输保障 1.服务商须设置固定专职对接人员1名，专门负责本项目整体业务对接、进度报送、问题协调、资料汇总；上门检测作业人员根据87家社康设备点位、设备数量合理配置，分组分片开展作业，并提前与各社康预约上门时间，尽量错峰安排检测，减少对门诊冲击。 2.自项目正式启动之日起，全部87家社康计量检定校准工作最长不超过30个自然日。 3.服务商须配置不少于1台项目专用作业车辆，用于人员通勤、计量标准器具转运、外带设备运输；车辆须做好防护，避免标准器具磕碰损坏，保障现场作业时效，杜绝因交通、运输原因延误整体工期。 五、报告交付、台账与售后要求 1.全部现场检测完成后，须在30个工作日内完成全套检定校准报告编制，向采购人提交纸质版报告全套+可编辑电子版台账；台账包含：社康名称、资产编码、设备名称型号、检定/校准结果、有效期、依据规程、是否备用替换等字段，方便我单位资产档案管理。 2.针对检定不合格设备，服务商除出具报告外，需同步提供不合格设备清单，给出设备处置参考建议（维修、报废等），配合采购人完成问题设备闭环管理。 六、其他要求 1.项目实施过程中如实际检测设备数量发生增减浮动，服务商须做好完整记录，作为最终成本核算依据；当实际结算总金额较预估总金额变动幅度超过±10%时，按各设备对应中标单价，以实际发生业务据实结算。 2.所有作业、运输、报告编制、备用设备租赁、人员差旅等全部相关费用均包含在服务报价内，采购人不再另行支付其他费用。
待检设备清单及证书要求
序号 | 设备名称 | 数量（台） | 证书类型 | 检测单价（元）
1 | 水银血压计 （血压表） | 160 | 检定证书
2 | 电子血压计 （台式、便携式） | 742 | 检定证书
3 | 心电图机 | 144 | 检定证书
4 | 心电监护仪 （含多参数监护仪） | 97 | 检定证书
5 | 医用X诊断射线设备 | 13 | 检定证书
6 | 眼压计 | 15 | 检定证书
7 | 除颤监护仪 | 113 | 校准证书
8 | 制氧供氧设备 | 98 | 校准证书
9 | 后补式冷库 | 22 | 校准证书
10 | 血液分析仪 | 79 | 校准证书
11 | 医用离心机 | 62 | 校准证书
12 | 医用超声诊断仪超声源 (含B超、彩超) | 86 | 校准证书
13 | 医用冷藏箱、冷冻箱 | 394 | 校准证书
14 | 身高体重测量仪 | 166 | 校准证书
15 | 尿液分析仪 | 86 | 校准证书
16 | 胎儿监护仪、多普勒胎心监护仪 | 37 | 校准证书
17 | 中耳筛查仪 | 18 | 校准证书
18 | 裂隙灯 | 40 | 校准证书
19 | 全自动生化分析仪 | 18 | 校准证书
20 | 温度计（水银、电子） | 1005 | 校准证书
21 | 移液器 | 71 | 校准证书
22 | 糖化血红蛋白分析仪 | 5 | 校准证书
23 | 经皮黄疸仪 | 179 | 校准证书
24 | 全自动特定蛋白分析仪 | 30 | 校准证书
参与调研单位（本表需提供盖章扫描件）：